## 5. Заг
5. Загальний опис робіт
№ з/п | Цільові програми | 2009 | Всього на 2012 -2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | I варіант |  | Останній варіант |  |  | Різниця |  |  | Різниця
[5 empty] | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | [18 empty] | новая разбивка
|  | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | % | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | тис.грн (з ПДВ) | [12 empty] | разница | надо |  |  |  |  | тис. грн. |  | %
І | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання | 37378.35 | 76286.8434 | 69.28% | 76286.8434 | 69.28% | - | - | - | - | 38850 | 70% | 38895.004 | 70.04% | 32639.6 | 32700 | 70.13% | -6195.004 |  | 31129.7 | 45157.1434 | 69.28% | -34995.375 | 41291.4684 | 70% | 69.68% | 41649.79 | 34637.0534 | 41764.0904 | 70.19% | -34522.753
ІІ | Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії | 6459.16 | 9302.5959 | 8.448% | 9302.5959 | 8.448% | - | - | - | - | 5550 | 10% | 5549.0047 | 9.993% | 4662.8 | 4580 | 9.822% | -969.0047 |  | 4447.1 | 4855.4959 | 8.448% | -3442.8039 | 5859.792 | 9.934% | 9.934% | 5949.97 | 3352.6259 | 5900 | 9.916% | -3402.5959
III | Впровадження та розвиток АСДТК | 2618.94 | 5221.4043 | 4.742% | 5221.4043 | 4.742% | - | - | - | - | 8325 | 15% | 2675.597 | 15% | 6994.2 | 7048 | 15.12% | -1280.139 |  | 6670.65 | 9967.9719 | 15.11% | -1938.3633 | 3283.041 | 5.566% | 5.624% | 8924.955 | 7713.6669 | 8014.6096 | 13.47% | -8624.0123
IV | Впровадження та розвиток інформаційних технологій | 1900.59 | 5983.7076 | 5.434% | 5983.7076 | 5.434% | - | - | - | - |  |  | 1538.54 | [9 empty] | -4480.7133 | 1502.9943 | 2.548% | 2.512%
V | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій | 2774.23 | 5433.51 | 4.934% | 5433.51 | 4.934% | - | - | - | - |  |  | 4114.002 | [9 empty] | -2319.9537 | 3113.5563 | 5.278% | 5.334%
VI | Модернізація та закупівля транспортних засобів | 2402.49 | 5924.19 | 5.38% | 5924.19 | 5.38% | - | - | - | - | 2775 | 5% | 2117.52 | 5% | 2331.4 | 2300 | 4.933% | -457.85 |  | 2223.55 | 5663.35 | 7.162% | -2674.9923 | 3249.1977 | 5.508% | 5.234% | 2974.985 | 4911.915 | 3821 | 6.422% | -4065.9
VII | Інше | 470.8 | 1962.71 | 1.782% | 1962.71 | 1.782% | - | - | - | - |  |  | 640.33 | [9 empty] | -1276.7597 | 685.9503 | 1.163% | 1.683%
| Всього | 54004.56 | 110114.9613 | 100% | 110114.9613 | 100% | - | - | - | - | 55500 | 100% | 55529.9977 | 100% | 46628 |  | 100% | -8901.9977 | 44471 | 44471 | 65643.9613 |  | -51128.9613 | 58986 | 100% |  | 59499.7 | 50615.2613 | 59499.7 |  | -50615.2613
| Голова правління |  |  | _________________ |  |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
|  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.

## 5.І. Ел м
5.І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [8 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект |  |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[7 empty] | зниження ТВЕ |  | Окупність в роках
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт*год | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
І.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |  | 486343.2047 | 95.27% | 72676.4008 | 95.27% | 0.433 |  |  | 87211.6762 | 100293.4311 | 110322.7812 | 115838.9154
І.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них: |  | 9146.5462 | 1.792% | 897.16 | 1.176% | 0 |  |  | 1345.74 | 2018.61 | 2220.471 | 2664.5652 | ст. 71
| І.1.1.1 | 110 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
| І.1.1.2 | 35 кВ | 9146.5462 | 1.792% | 897.16 | 1.176% |  |  |  | 1345.74 | 2018.61 | 2220.471 | 2664.5652
| І.1.1.3 | 6-20 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
| І.1.1.4 | 0,4 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
| І.1.1.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них: |  | 202492.1883 | 39.67% | 30259.2968 | 39.67% | 0 |  |  | 36311.1562 | 41757.8296 | 45933.6125 | 48230.2932 | ст. 73
| І.1.2.1 | 110 кВ | 34565.3231 | 6.771% | 5165.248 | 6.771% |  |  |  | 6198.2976 | 7128.0422 | 7840.8465 | 8232.8888
| І.1.2.2 | 35 кВ | 27733.7096 | 5.433% | 4144.37 | 5.433% |  |  |  | 4973.244 | 5719.2306 | 6291.1537 | 6605.7113
| І.1.2.3 | 6-20 кВ | 15826.1374 | 3.1% | 2364.9692 | 3.1% |  |  |  | 2837.963 | 3263.6575 | 3590.0232 | 3769.5244
| І.1.2.4 | 0,4 кВ | 124367.0182 | 24.36% | 18584.7096 | 24.36% |  |  |  | 22301.6515 | 25646.8993 | 28211.5892 | 29622.1686
| І.1.2.4.1 | в т.ч. з магістральними ізольованими проводами | 124367.0182 | 24.36% | 18584.7096 | 24.36% |  |  |  | 22301.6515 | 25646.8993 | 28211.5892 | 29622.1686
І.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, всього з них: |  | 6915.6585 | 1.355% | 0 | 0% | 0 |  |  | 1458 | 1676.7 | 1844.37 | 1936.5885
| І.1.3.1 | 110 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
| І.1.3.2 | 35 кВ | 3: 6915.6585; 4: 1.355%; % 6: 0%; % 10: 1458; % 11: 1676.7; % 12: 1844.37; % 13: 1936.5885
| І.1.3.3 | 6-20 кВ | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0
І.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, всього з них: |  | 42711.5977 | 8.367% | 36.53 | 0.04789% | 0 |  |  | 8997.01 | 10346.5615 | 11381.2177 | 11950.2785 | ст. 82
| І.1.4.1 | 110 кВ | 3: 9960.825; 4: 1.951%; % 6: 0%; % 10: 2100; % 11: 2415; % 12: 2656.5; % 13: 2789.325
| І.1.4.2 | 35 кВ | 15452.1399 | 3.027% | 36.53 | 0.04789% |  |  |  | 3250.01 | 3737.5115 | 4111.2627 | 4316.8258
| І.1.4.3 | 6-20 кВ | 3: 17298.6328; 4: 3.389%; % 6: 0%; % 10: 3647; % 11: 4194.05; % 12: 4613.455; % 13: 4844.1278
І.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, всього з них: |  | 225077.214 | 44.09% | 41483.414 | 54.38% | 0.433 |  |  | 39099.77 | 44493.73 | 48943.11 | 51057.19 | ст. 83
| І.1.5.1 | 110 кВ | 210989.072 | 41.33% | 38395.272 | 50.33% | 0.433 |  |  | 37099.77 | 41993.73 | 45943.11 | 47557.19
| І.1.5.2 | 35 кВ | 14074.742 | 2.757% | 3074.742 | 4.031% |  |  |  | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| І.1.5.3 | 6-20 кВ | 3: 13.4; 4: 0.002625%; тис.грн 5: 13.4; % 6: 0.01757%
І.2 | Інше |  | 24160.7211 | 4.733% | 3610.4426 | 4.733% |  |  |  | 4332.5312 | 4982.4108 | 5480.6519 | 5754.6845 | ст. 88
І.3 | Усього |  | 3: 510503.9258; тис.грн 5: 76286.8434; млн. кВт*год 7: 0.433; % 10: 91544.2073; % 11: 105275.8419; % 12: 115803.4331; % 13: 121593.5999

## 5.І.І. Обсяги робіт
5.І.І. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період
№ з/п | Інвентарний номер енергооб'єкта | Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Обсяги робіт та капіталовкладень ПЛ, КЛ / ПС |  | Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)* | Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський) | Рік попередньої реконструкції | Примітка
|  |  |  | км / шт | капіталовкладення, тис. грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПЛ-110 (150) кВ, усього
1.1 |  | будівництво, усього
1.1.1
1.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 5165.248
1.2.1 | 19264 | Реконструкція ПЛ-110 "ЧТЕЦ-Придеснянська" (перехід через р. Десна) (підрядний спосіб). |  |  | 1870.636 |  | підрядний
1.2.2 | 13840 | Реконструкція ПЛ-110 кВ "Чернігівська - Ріпки" (підрядний спосіб). | 261.275 | 10.58 | 3294.612 | №264 від 19.08.2009 | підрядний
2 |  | ПЛ-35 кВ, усього
2.1 |  | будівництво, усього
2.1.1
2.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 4144.37
2.2.1
2.2.2
2.2.1 | 211, 37356 | Реконструкція ПЛ 35 кВ "Бобровиця-Петрівське" | 258.6998 | 16.02 | 4144.37 | №142 від 03.08.2011 | підрядний
3 |  | ПЛ-6 (10) кВ, усього
3.1 |  | будівництво, усього
3.1.1
3.2 |  | реконструкція, усього
3.2.1 | 11020 | Реконструкція ПЛ 10 кВ "Тупічів-Спиртзавод" | 102.82 | 6.04 | 621.0328 |  | підрядний
4 |  | ПЛ-0,4 кВ, усього
4.1 |  | будівництво, усього
4.1.1 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом
4.1.1.1
4.1.2 |  | будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом
4.1.2.1
4.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 18584.7096
4.2.1 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Рудьківка | 255.379 | 19.37 | 4946.7 | № 143 від 03.08.2011 | підрядний
4.2.2 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Галиця | 243.078 | 8.9942 | 2186.294 | № 143 від 03.08.2011 | підрядний
4.2.3 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Комань | 261 | 8.8346 | 2305.82 | № 60 від 30.05.2011 | підрядний
4.2.4 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ смт. Талалаївка | 253.437 | 10.775 | 2730.7837 | № 143 від 03.08.2011 | підрядний
4.2.5 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Бережівка | 241.59 | 11.1101 | 2684.092 | №260 від 19.08.2010 | підрядний
4.2.6 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Оболоння | 189.14 | 10.43 | 1972.727 | №260 від 19.08.2010 | підрядний
4.2.7 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Ст.Білоус | 261.798 | 0.62178 | 162.7818 | №61 від 30.05.2011 | підрядний
4.2.8 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Араповичі | 251.1 | 2.467 | 619.464 | №60 від 30.05.2011 | підрядний
4.2.9 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Дробишів | 258.19 | 2.2366 | 577.4671 | №60 від 30.05.2011 | підрядний
4.2.10 |  | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Чулатово | 251.87 | 1.5825 | 398.58 | №60 від 30.05.2011 | підрядний
6 |  | КЛ-35 кВ, усього
6.1 |  | будівництво, усього
6.1.1
6.2 |  | реконструкція, усього
6.2.1
7 |  | КЛ-6 (10) кВ, усього
7.1 |  | будівництво, усього
7.1.1
7.2 |  | реконструкція, усього |  |  | 1743.9364
7.2.1 | 130878 | ПЛ 10 кВ "Халимоново" вставка оп. №12-13 | 143 | 0.23 | 32.89 |  | господарський
7.2.2 |  | Комплекс робіт по підвищенню категорії надійності електропостачання адміністративних приміщень центральної частини м. Чернігів |  |  | 1711.0464 | №62 від 30.05.2011 | підряд
9 |  | ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього
9.1 |  | будівництво, усього
9.1.1
9.2 |  | реконструкція, усього
9.2.1
9.3 |  | модернізація, усього |  |  | 38395.272
9.3.1 | 480 | Модернізація релейного захисту підстанційних елементів ВРП - 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Прилуки" (другий етап) |  |  | 1278.33 | №267 від 19.08.2010 | підряд
9.3.2 | 1713 | Заміна трансформатора Т-2 типу ТДТН 10000/110 УХЛ1 на підстанції Бобровиця | 3943.971 | 1 | 3943.971 | № 248 від 21.11.2011 | господарський
9.3.3 | 1713 | Заміна трансформатора Т-1 типу ТДТН 16000/110 У1 на підстанції Бобровиця | 6172.971 | 1 | 6172.971 | № 248 від 21.11.2011 | господарський
9.3.4 | 480 | Заміна трансформатора Т-2 типу ТДТН 40000/110 У1 на підстанції Прилуки | 9000 | 1 | 9000 | № 248 від 21.11.2011 | господарський
9.3.5 | 16408 | Заміна трансформатора Т-1 типу ТДТН 40000/110 У1 на підстанції Подусівка | 9000 | 1 | 9000 | № 248 від 21.11.2011 | господарський
9.3.6 | 16408 | Заміна трансформатора Т-2 типу ТДТН 40000/110 У1 на підстанції Подусівка | 9000 | 1 | 9000 | № 248 від 21.11.2011 | господарський
10 |  | ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього
10.1 |  | будівництво, усього |  |  | 897.16
10.1.1 |  | Будівництво РП 3 м.Чернігів з КЛ 35 кВ від ПС "Ялівщина" |  |  | 897.16 | № 259 від 19.08.2009
10.2 |  | реконструкція, усього
10.2.1 |  | Закінчення реконструкції ПС 35/10 "Ялівщина" (підрядний спосіб) шумозахисні заходи |  |  | 36.53 | №407 від 10.11.2008
10.2.1
10.3 |  | модернізація, усього |  |  | 3074.742
10.3.1 | 16428 | Заміна трансформатора Т-1 типу ТДНС-10000/35 У1 на підстанції Центральна | 2163.171 | 1 | 2163.171 |  | господарський
10.3.2 | 20646 | Заміна трансформатора типу ТМН - 2500/35 УХЛ1 на підстанції Любеч | 911.571 | 1 | 911.571 |  | господарський
11 |  | ТП, РП-6 (10) кВ, усього
11.1 |  | будівництво, усього
11.1.1
11.2 |  | реконструкція, усього
11.2.1
11.3 |  | модернізація, усього
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8
11.3.9
11.3.10
11.3.11
11.3.12
11.3.13
11.3.14
11.3.15
11.3.16
11.3.17
11.3.18
11.3.19
11.3.20
11.3.21
11.3.22
11.3.23
11.3.24
11.3.25
11.3.26
11.3.27
11.3.28
11.3.29
11.3.30
11.3.31
11.3.32
11.3.33
11.3.34
11.3.35
11.3.36
11.3.37
11.3.38
11.3.39
11.3.40
11.3.41
11.3.42
11.3.43
11.3.44
11.3.45
11.3.46
11.3.47
11.3.48
11.3.49
11.3.50
11.3.51
11.3.52
11.3.53
11.3.54
11.3.55
11.3.56
11.3.57
11.3.58
11.3.59
12 |  | Заміна застарілих вимикачів на нові типу ВА
12.1 | 12278 | ТП-523 вимикач серії ВА-53-43 1600А |  |  | 13.4 | №268 від 19.08.2010
Усього |  |  |  |  | 72676.4008 | — | — | — | —

## 5.II. Зниж
5.II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії
№ з/п | Складові цільової програми |  | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [7 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
[5 empty] | 2012 |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  |  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (зниження ТВЕ) |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
[5 empty] | тис.грн | % | млн. кВт*год | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: |  | 57142.5101 | 91.79% | 8373.1959 | 90.01% | 2.55 |  | 10281.8351 | 11824.1103 | 13006.5214 | 13656.8474
ІІ.1.1 | впровадження комерційного обліку електроенергії |  | 1672.975 | 2.928% | 250 | 2.986% |  |  | 300 | 345 | 379.5 | 398.475 | ст. 93
ІІ.1.2 | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) |  | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
IІ.1.3. | Заміна вимірювальних трансформаторів | ТС 0,4 кВ | 887.9877 | 1.554% | 132.6959 | 1.585% | 0.15 |  | 159.2351 | 183.1203 | 201.4324 | 211.504 | ст. 94
|  | ТС, ТН 6(10)-150 кВ | 1109.9205 | 1.942% | 0 | 0% |  |  | 234 | 269.1 | 296.01 | 310.8105
ІІ.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  | 53471.6269 | 93.58% | 7990.5 | 95.43% | 2.4 |  | 9588.6 | 11026.89 | 12129.579 | 12736.0579 | ст. 95
| сільським |  | 26740.8324 | 50.01% | 3996 | 50.01% | 2.4 |  | 4795.2 | 5514.48 | 6065.928 | 6369.2244
| міським |  | 26730.7945 | 49.99% | 3994.5 | 49.99% |  |  | 4793.4 | 5512.41 | 6063.651 | 6366.8335
ІІ.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій, тощо |  | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%; % 9: 0; % 10: 0; % 11: 0; % 12: 0
ІІ.2 | Інше |  | 5109.5314 | 8.208% | 929.4 | 9.991% |  |  | 881.28 | 1013.472 | 1114.8192 | 1170.5602 | ст. 96
| Всього |  | 62252.0415 | 100% | 9302.5959 | 100% | 2.55 |  | 11163.1151 | 12837.5823 | 14121.3406 | 14827.4076

## 5.III. АСДТК
5.III. Впровадження та розвиток АСДТК
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
III.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично-зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | 31855.7862 | 91.17% | 4760.35 | 91.17% | 5712.42 | 6569.283 | 7226.2113 | 7587.5219 | ст. 101
III.1.1 | Система керування і отримання даних | 11589.1663 | 36.38% | 1731.82 | 36.38% | 2078.184 | 2389.9116 | 2628.9028 | 2760.3479
III.1.2 | Телемеханіка ПС | 20266.6199 | 63.62% | 3028.53 | 63.62% | 3634.236 | 4179.3714 | 4597.3085 | 4827.174
III.1.3 | Архіватори мови | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4 | Цифрові реєстратори подій | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
III.2 | Інше | 3085.3293 | 8.83% | 461.0543 | 8.83% | 553.2652 | 636.2549 | 699.8804 | 734.8745
| Всього | 34941.1155 | 100% | 5221.4043 | 100% | 6265.6852 | 7205.5379 | 7926.0917 | 8322.3963

## 5.ІІІ.1
5.III.1. Етапи впровадження АСДТК
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою на базовий період | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний пеіод | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках | Примітка
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Чернігівські МЕМ | 2004 | 5120.239 | 1808.984
2 | Ніжинський РЕМ | 2005 | 3326.525 | 2083.302
3 | Ічнянський РЕМ | 2006 | 3554.816 | 2834.238
4 | Прилуцький РЕМ | 2006 | 5870.338 | 2052.771
5 | Борзнянський РЕМ (8 ПС) | 2007 | 3748.33 | 2039.968
6 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2007 | 1123.549 | 1278.741
7 | Бобровицький РЕМ | 2008 | 1562.101 | 1309.29
8 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2008 | 561.774 | 347.15
9 | Центральний диспетчерський пункт ПАТ "Чернігівобленерго" | 2008 | 1288.151 | 763.161
10 | Бахмачський РЕМ | 2009 | 2153.167 | 1707.1
11 | Менський РЕМ | 2010 | 2617.575 | 2061.15
12 | Городнянський РЕМ | 2011 | 1139.912 |  | 961.73 | 356.51
13 | Корюківський РЕМ (1 ПС) | 2011 | 738.83 |  | 674.48 | 92.67
14 | Корюківський РЕМ (5 ПС) | 2012 | 1329.9 |  |  | 854.95
15 | Борзнянський РЕМ (1 ПС) | 2012 | 295.68 |  |  | 180.41
16 | Носівський РЕМ | 2012 | 1815.415 |  |  | 2115.65
17 | Щорський РЕМ | 2012 | 1034.364 |  |  | 1621.21
18 | Козелецький РЕМ | 2013 | 3081.984 |  |  |  | 3081.984
19 | Ріпкінський РЕМ | 2014 | 3060.874 |  |  |  | 3060.874
20 | Чернігівський РЕМ (13 ПС) | 2015 | 4644.086 |  |  |  | 4644.086
21 | Н.Сіверський РЕМ | 2016 | 1435.444 |  |  |  | 1435.444
22 | Семенівський РЕМ | 2017 | 1118.802 |  |  |  | 1118.802
23 | Куликівський РЕМ | 2017 | 1477.663 |  |  |  | 1477.663
24 | Варвинський РЕМ | 2018 | 844.379 |  |  |  | 844.379
25 | Срібнянський РЕМ | 2018 | 591.065 |  |  |  | 591.065
26 | Талалаєвський РЕМ | 2018 | 548.846 |  |  |  | 548.846
27 | Коропський РЕМ | 2019 | 1920.962 |  |  |  | 1920.962
28 | Сосницький РЕМ | 2019 | 422.19 |  |  |  | 422.19
| Всього |  | 56426.961 | 18285.855 | 1636.21 | 5221.4 | 19146.295
Голова правління |  |  | _________________ |  |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.
Директор фінансовий |  |  | _________________ |  |  | Р.В. Стройний
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
| Голова правління |  |  | _________________ |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.

## 5.ІV. Інф
5.ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [5 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % |  |  |  |  | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: | 22935.1999 | 57.28% | 3427.3076 | 57.28% | 4112.7691 | 4729.6845 | 5202.653 | 5462.7856 | ст. 107
ІV.1.1 | закупівля нових робочих станцій | 10524.3511 | 45.89% | 1572.7 | 45.89% | 1887.24 | 2170.326 | 2387.3586 | 2506.7265
ІV.1.2 | закупівля нового мережного обладнання | 0 | 0% |  | 0%
ІV.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання | 0 | 0% |  | 0%
ІV.1.4 | інші засоби комп'ютеризації | 12410.8487 | 54.11% | 1854.6076 | 54.11% | 2225.5291 | 2559.3585 | 2815.2944 | 2956.0591
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.: | 17107.1732 | 42.72% | 2556.4 | 42.72% | 3067.68 | 3527.832 | 3880.6152 | 4074.646
ІV.2.1 | Windows 98 (95) ОЕМ | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.2 | Windows 2000/ХР ОЕМ | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.3 | Windows 2000 server | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.4 | Windows NT 4.0 server | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.2.5 | інше програмне забезпечення | 17107.1732 | 100% | 2556.4 | 100% | 3067.68 | 3527.832 | 3880.6152 | 4074.646
ІV.3 | Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.: | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.3.1 | білінгових систем | 0 | 0% |  | 0%
ІV.3.2 | інші системи контролю та управління | 0 | 0% |  | 0%
ІV.4 | Інформаційна система управління виробництвом | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ІV.5 | Інше | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього | 40042.373 | 100% | 5983.7076 | 100% | 7180.4491 | 8257.5165 | 9083.2682 | 9537.4316

## 5.V. Зв'яз
5.V. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
V.1. | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: | 34946.3063 | 96.11% | 5222.18 | 96.11% |  | 6266.616 | 7206.6084 | 7927.2692 | 8323.6327 | ст. 122
V.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку компанії | 29793.5433 | 85.26% | 4452.18 | 85.26% |  | 5342.616 | 6144.0084 | 6758.4092 | 7096.3297
V.1.2 | цифрові АТС | 5152.763 | 14.74% | 770 | 14.74% |  | 924 | 1062.6 | 1168.86 | 1227.303
V.1.3 | модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
V.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
V.2. | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу | 3: 0; 4: 0%; % 6: 0%
V.3. | Інше | 1414.1992 | 3.889% | 211.33 | 3.889% |  | 253.596 | 291.6354 | 320.7989 | 336.8389
| Разом | 36360.5056 | 100% | 5433.51 | 100% |  | 6520.212 | 7498.2438 | 8248.0682 | 8660.4716

## 5.V. 1
5.V.1. Етапи впровадження системи зв'язку і телекомунікацій
№ | Найменування ділянок (об'єктів), на яких реалізується Проект | Період реалізації Проекту | Вартість реалізації Проекту відповідно до проектно-кошторисної документації | Фактичне фінансування реалізації Проекту станом на початок базового періоду | Фінансування реалізації Проекту, перебдачене Інвестиційною програмою базового періоду | Фінансування, передбачене на реалізацію Проекту Інвестиційною програмою на прогнозний період | Сума коштів, необхідна для завершення реалізації Проекту з розбивкою по роках
тис.грн (з ПДВ)
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку
1.1 | Магістральній канал зв'язку Чернігів-Куликівка-Ніжин, цифрові канали до віддалених РЕМ | 2003-2004 | 2716 | 2003.03
1.2 | Магістральній канал зв'язку Ніжин-Ічня-Прилуки | 2006 | 1666 | 1607.7
1.3 | Магістральній канал зв'язку Чернігів-Ріпки-Городня | 2008 | 2091 | 2315.578
1.4 | Магістральній канал зв'язку Городня-Щорс-Корюківка | 2009 | 1666 | 2838
1.5 | Магістральній канал зв'язку Корюківка-Мена | 2010 | 833 | 1419
1.6 | Магістральній канал зв'язку Мена-Борзна | 2012 | 1154 |  |  | 1154
1.7 | Магістральній канал зв'язку Ніжин-Носівка | 2012 | 1287 |  |  | 1287
| Магістральній канал зв'язку Носівка-Козелець | 2012 | 1464 |  |  | 1464
1.8 | Магістральній канал зв'язку Козелець-Бобровиця, Борзна-Бахмач | 2013 | 2363 |  |  |  | 2363
1.9 | Магістральній канал зв'язку Мена-Сосниця-Короп | 2014 | 2583 |  |  |  | 2583
1.10 | Магістральній канал зв'язку Бахмач-ПС35/10Дмитровка-Талалаївка | 2015 | 1703 |  |  |  | 1703
1.11 | Магістральній канал зв'язку Прилуки-Варва-Срібне-Талалаївка | 2016 | 3572 |  |  |  | 3572
1.12 | Магістральній канал зв'язку Корюківка-Семенівка-Н.Сіверський | 2017 | 3902 |  |  |  | 3902
2 | Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"
2.1 | Чернігівські МЕМ | 2004 | 55.06 | 55.06
2.2 | Ніжинський РЕМ | 2005 | 286.08 | 286.08
2.3 | Ічнянський РЕМ | 2006 | 201.9 | 201.9
2.4 | Прилуцький РЕМ | 2006 | 269.2 | 269.2
2.5 | Борзнянський РЕМ (8 ПС) | 2007 | 196.84 | 196.84
2.6 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2007 | 73.82 | 73.82
2.7 | Бобровицький РЕМ | 2008 | 213.98 | 213.98
2.8 | Чернігівський РЕМ (3 ПС) | 2008 | 106.99 | 106.99
2.9 | Бахмачський РЕМ | 2009 | 479.29 | 479.29
2.10 | Менський РЕМ | 2010 | 420.01 | 420.01
2.11 | Городнянський РЕМ | 2011 | 499.34 | 249.67 |  | 249.67
2.12 | Корюківський РЕМ (1 ПС) | 2011 | 15.34 | 7.67 |  | 7.67
2.13 | Корюківський РЕМ (5 ПС) | 2012 | 362 |  |  |  | 362
2.14 | Борзнянський РЕМ (1 ПС) | 2012 | 60 |  |  |  | 60
2.16 | Носівський РЕМ | 2012 | 542 |  |  |  | 542
2.17 | Щорський РЕМ | 2012 | 302 |  |  |  | 302
2.18 | Козелецький РЕМ | 2013 | 858.24 |  |  |  | 858.24
2.19 | Ріпкінський РЕМ | 2014 | 624.1716 |  |  |  | 624.1716
2.20 | Чернігівський РЕМ (13 ПС) | 2015 | 1014.2788 |  |  |  | 1014.2788
2.21 | Н.Сіверський РЕМ | 2016 | 546.1501 |  |  |  | 546.1501
2.22 | Семенівський РЕМ | 2017 | 390.1072 |  |  |  | 390.1072
2.23 | Куликівський РЕМ | 2017 | 390.1072 |  |  |  | 390.1072
2.24 | Варвинський РЕМ | 2018 | 234.0643 |  |  |  | 234.0643
2.25 | Срібнянський РЕМ | 2018 | 156.0429 |  |  |  | 156.0429
2.26 | Талалаєвський РЕМ | 2018 | 156.0429 |  |  |  | 156.0429
2.27 | Коропський РЕМ | 2019 | 546.1501 |  |  |  | 546.1501
2.28 | Сосницький РЕМ | 2019 | 156.0429 |  |  |  | 156.0429
3 | Устновлення та заміна каналоутворюючого та комутаційного обладнання (у тому числі АТС)
3.1 | АТС Куликівка, Ніжин, Прилуки РЕМ, ПдВЕМ, | 2003 | 974 | 1262.04
3.2 | АТС Ічня, Ріпки, Городня, Щорс, Корюківка, Мена РЕМ | 2004 | 1461 | 1582.16
3.3 | АТС Козелець РЕМ | 2007 | 243.5 | 161.88
3.4 | АТС Борзна, Семенівка РЕМ | 2010 | 487 | 457
3.5 | АТС Носівка РЕМ | 2011 |  |  | 233
3.6 | АТС Бобровиця, Бахмач, Сосниця РЕМ | 2012 | 1500 |  |  |  | 1500
3.7 | АТС Короп, Талалаївка, Варва РЕМ | 2013 | 1000 |  |  |  | 1000
3.8 | АТС Срібне, Н.Сіверський РЕМ | 2014
Усього |  |  | 41820.7482 | 16206.898 | 233 | 4162.34 | 22960.3982
Голова правління |  |  | _________________ |  |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.
Директор фінансовий |  |  | _________________ |  |  | Р.В. Стройний
|  |  | (підпис) |  |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
| Голова правління |  |  | _________________ |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
| Директор фінансовий |  |  | _________________ |  | Р.В. Стройний
|  |  |  | (підпис) |  | (П. І. Б.)
"____" ____________ 20___ року
М. П.

## 5.VI. Тран
5.VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Автотранспортний парк | 39644.0871 | 100 | 5924.19 | 100 |  | 7109.028 | 8175.3822 | 8992.9204 | 9442.5664 | ст. 125

## 5.VIІ. Інше
5.VIІ. Інше
№ з/п | Складові цільової програми | Всього на 2012 - 2016 рр. (з ПДВ) |  | у т.ч. по роках: | [6 empty] | Детальне обґрунтування, розрахунок вартості та економічної ефективності | Примітка
|  |  |  | 2012 |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
|  | тис.грн | % | Всього на рік |  | Економічний ефект (окупність в роках) | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.грн
|  |  |  | тис.грн | % | [5 empty] | Сторінка №
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Інше (Капітальне будівництво) | 13134.259 | 100 | 1962.71 | 100 |  | 2355.252 | 2708.5398 | 2979.3938 | 3128.3635 | ст. 130

## 6. Пров закупівлі
Директор технічний
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"
О.І. Коломієць
Найменування матеріалів та обладнання по Інвестиційній програмі ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2012 рік
№ з/п | Назва продукції | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції (тис.грн з ПДВ) | Всього |  | у т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуючих матеріалів | Примітка
|  |  |  | кількість | тис.грн з ПДВ | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[6 empty] | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ | кількість | тис.грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:
І.1.1 | Будівництво ПС, ТП та РП, всього з них:
35 кВ
І.1.1.2 | Будівництво РП 3 м.Чернігів з КЛ 35 кВ від ПС "Ялівщина" | км |  |  | 897.16 |  |  |  | 897.16 |  |  |  |  | прибуток |  | ст. 71 | ст. 3
| Всього І.1.1.2 |  |  |  | 897.16 |  | 0 |  | 897.16 |  | 0 |  | 0
| Всього І.1.1 |  |  |  | 897.16 |  | 0 |  | 897.16 |  | 0 |  | 0
І.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:
І.1.2.1 | 110 кВ
1 | Реконструкція ПЛ-110 "ЧТЕЦ-Придеснянська" (перехід через р. Десна) (підрядний спосіб). | км |  |  | 1870.636 |  | 1870.64 | [6 empty] | прибуток | * | ст. 73 | ст. 4
2 | Реконструкція ПЛ-110 кВ "Чернігівська - Ріпки" (підрядний спосіб). | км | 261.275 | 10.58 | 3294.612 | 3.8274 | 1000 | 6.75 | 2294.61 |  |  |  |  | прибуток | * | ст. 73 | ст. 5
| Всього І.1.2.1 |  |  |  | 5165.248 |  | 2870.64 |  | 2294.61 |  | 0 |  | 0
І.1.2.2 | 35 кВ
1 | Реконструкція ПЛ 35 кВ "Бобровиця-Петрівське" (підрядний спосіб). | км | 258.6998 | 16.02 | 4144.37 | [6 empty] | 16.02 | 4144.37 | прибуток | * | ст. 75 | ст. 6
| Всього І.1.2.2 |  |  |  | 4144.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4144.37
1.1.2.3 | 10 кВ
1 | Реконструкція ПЛ 10 кВ "Тупичів-Спиртзавод" (підряд. спосіб) | км | 102.82 | 6.04 | 621.0328 | [6 empty] | 6.04 | 621.0328 | прибуток | * | ст. 76 | ст. 7
2 | Кабельний перехід між опорами №12 та №13 Л-10 кВ "Халимоново" (кабель ААБЛ 3х120) | км | 143 | 0.23 | 32.89 |  |  |  |  | 0.23 | 32.89 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) | * | ст. 77 | ст.8
3 | Комплекс робіт по підвищенню категорії надійності електропостачання адміністративних приміщень центральної частини м. Чернігів |  |  |  | 1711.0464 |  | 1711.0464 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  | ст. 78 | ст. 9
| Всього І.1.2.3 |  |  | 6.27 | 2364.9692 |  | 1711.0464 |  | 0 |  | 32.89 |  | 621.0328
1.1.2.4 | 0,4 кВ
(підряд. спосіб)
4.1 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Рудьківка | км | 255.379 | 19.37 | 4946.7 |  |  | 8 | 2043.032 | 7.37 | 1882.1509 | 4 | 1021.516 | прибуток | * | ст. 79 | ст. 14
4.2 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Галиця | км | 243.078 | 8.9942 | 2186.294 |  |  | 2.9943 | 727.8485 | 2.9999 | 729.2097 | 3 | 729.234 | прибуток | *
4.3 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Комань | км | 261 | 8.8346 | 2305.82 |  |  |  |  | 8.83 | 2305.82 |  |  | прибуток | * |  | ст. 18
4.4 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ смт. Талалаївка | км | 253.437 | 10.775 | 2730.7837 |  |  |  |  | 5 | 1267.185 | 5.775 | 1463.5987 | прибуток | * |  | ст. 14
4.5 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Бережівка | км | 241.59 | 11.1101 | 2684.092 |  |  |  |  | 11.1101 | 2684.092 |  |  | інші (реструктуризація)-2241,98/інші доходи(реакт.ел.ен.)-442,11 | * |  | ст. 15
4.6 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Оболоння | км | 189.14 | 10.43 | 1972.727 | 10.43 | 1972.727 | [6 empty] | інші (реструктуризація) | * |  | ст. 16
4.7 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Ст.Білоус | км | 261.798 | 0.62178 | 162.7818 | 0.62178 | 162.7818 | [6 empty] | інші (реструктуризація) | * |  | ст. 17
4.8 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Араповичі | км | 251.1 | 2.467 | 619.464 | 2.467 | 619.464 | [6 empty] | інші (реструктуризація) | * |  | ст. 18
4.9 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Дробишів | км | 258.19 | 2.2366 | 577.4671 | 2.2366 | 577.4671 | [6 empty] | інші (реструктуризація) | *
4.10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ с. Чулатово | км | 251.87 | 1.5825 | 398.58 | 1.5825 | 398.58 | [6 empty] | інші (реструктуризація) | *
| Всього І.1.2.3 |  |  | 76.4218 | 18584.7096 |  | 3731.0199 |  | 2770.8805 |  | 8868.4576 |  | 3214.3487
| Всього І.1.2 |  |  |  | 30259.2968 |  | 8312.7064 |  | 5065.4905 |  | 8901.3476 |  | 7979.7515
1.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, всього з них:
1.1.4.2 | 35 кВ
1 | Закінчення реконструкції ПС 35/10 "Ялівщина" (підрядний спосіб) шумозахисні заходи |  |  |  | 36.53 |  | 36.53 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  | ст. 82
| Всього І.1.4.2 |  |  |  | 36.53 |  | 36.53
| Всього І.1.4 |  |  |  | 36.53 |  | 36.53
І.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, всього з них: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
І.1.5.1 | 110 кВ |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | Модернізація релейного захисту підстанційних елементів ВРП - 110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Прилуки" (другий етап) |  |  |  | 1278.33 |  | 1278.33 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  | ст. 83 | ст. 19
2 | Заміна силового трансформатора 110 кВ (госп. спосіб) |  |  |  | 37116.942 |  | 5058.471 |  | 13500 |  | 14058.471 |  | 4500
2.1 | ТДТН 10000/110 У1 | шт. | 3943.971 | 1 | 3943.971 |  | 1971.9855 |  |  |  | 1971.9855 |  |  | амортизаційні відрах. | * | ст. 84 | ст. 25
2.2 | ТДТН 16000/110 У1 | шт. | 6172.971 | 1 | 6172.971 |  | 3086.4855 |  |  |  | 3086.4855 |  |  | амортизаційні відрах. | *
2.3 | ТДТН 40000/110 У1 | шт. | 9000 | 3 | 27000 |  |  |  | 13500 |  | 9000 |  | 4500 | амортизаційні відрах. | *
| Всього І.1.5.1 |  |  |  | 38395.272 |  | 6336.801 |  | 13500 |  | 14058.471 |  | 4500
1.1.5.2 | 35кВ
1 | Заміна силового трансформатора 35 кВ (госп. спосіб)
1.1 | трансформатор ТДНС - 10000/35 У1 | шт. | 2163.171 | 1 | 2163.171 |  |  |  | 1081.5855 |  |  |  | 1081.5855 | амортизаційні відрах. |  | ст. 84 | ст.25
1.2 | трансформатор ТМН - 2500/35 УХЛ1 | шт. | 911.571 | 1 | 911.571 | 1 | 911.571 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього І.1.5.2 |  |  |  | 3074.742 |  | 911.571 |  | 1081.5855 |  |  |  | 1081.5855
І.1.5.3 | 10кВ
1 | Вимикач серії ВА-5543 1600 А з електромагнітним приводом |  |  |  | 13.4 |  | 13.4 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  | ст. 87
| Всього І.1.5.3 |  |  |  | 13.4 |  | 13.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всього І.1.5 |  |  |  | 41483.414 |  | 7261.772 |  | 14581.5855 |  | 14058.471 |  | 5581.5855
| Всього 1.1 |  |  |  | 72676.4008 |  | 15611.0084 |  | 20544.236 |  | 22959.8186 |  | 13561.337
І.2 | Інше |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Проектні роботи для будівництва та рек. ПС та ПЛ |  |  |  | 3610.4426 |  | 1081.3683 |  | 1483.6244 |  | 1045.4499 |  | 0
1.1 | Реконструкція ПС 110/35/10 "Холми" | шт. | 618.84 | 1 | 618.84 |  | 300 |  | 318.84 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 88 | ст. 27 а
1.2 | Реконструкція ПС 110/10 "М.Комбінат" | шт. | 41.1 | 1 | 41.1 |  |  |  | 41.1 |  |  |  |  | амортизаційні відрах.
1.3 | Реконструкція ПС 110/35/10 "Подусівка" | шт. | 181.8 | 1 | 181.8 |  |  |  | 90 |  | 91.8 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
1.4 | Реконструкція ПЛ 110 кВ "відгалудження на Мена-1" | км | 42.35 | 2.8 | 118.58 |  | 118.58 | [6 empty] | амортизаційні відрах./інші доходи (реакт.ел.ен.)-0,22
1.5 | Будівництво ПЛ 35 кВ "Н.Биків - Веприк" | км | 11.202 | 11 | 123.222 |  |  |  | 61.611 |  | 61.611 |  |  | амортизаційні відрах.
1.6 | Грозозахист ПЛ 110 кВ "Бобровиця-Носівка- Ніжин - Куликівка", | км | 7.63 | 90 | 686.7 | 50 | 381.5 |  |  | 40 | 305.2 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
1.7 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ-0,4-10 кВ | км | 11.81 | 129.69 | 1531.6389 |  |  | 80 | 944.8 | 49.69 | 586.8389 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 90
1.8 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ-0,4-10 кВ | км | 9.91 | 15.002 | 148.67 | 15.002 | 148.67 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
1.9 | Проектні роботи з реконструкції КЛ-10 кВ | км | 13.73 | 0.86 | 11.8078 |  |  | 0.86 | 11.8078 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
1.10 | Проектні роботи з реконструкції КЛ-10 кВ | км | 11.2944 | 2.1559 | 24.3497 | 2.1559 | 24.3497 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
1.11 | Проектні роботи з реконструкції КЛ-0,4 кВ | км | 7.2 | 2.148 | 15.4656 |  |  | 2.148 | 15.4656 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
1.12 | Реконструкція ПС 110/10 "Лісковиця" |  |  |  | 88.602 | 0 | 88.602 |  | 0 |  |  |  |  | інші (реструктуризація) |  | ст. 89
1.13 | Погодження технічних умов на будівництво ПЛ 0,4-110 кВ |  |  |  | 19.6666 | 0 | 19.6666 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  | ст. 92
| Всього І.2 |  |  |  | 3610.4426 |  | 1081.3683 |  | 1483.6244 |  | 1045.4499 |  | 0
Разом по розділу I |  |  |  |  | 76286.8434 |  | 16692.3767 |  | 22027.8604 |  | 24005.2685 |  | 13561.337
II. Заходи по зниженню та/або недопущенню понаднормативних витрат електроенергії
ІІ.1 | Покращення обліку електроенергії у т.ч.: |  |  |  | 0
II.1.1 | Лічильник ZMD 405CR44.0257 з резервним живленням | шт. | 5 | 50 | 250 | 12 | 60 | 13 | 65 | 13 | 65 | 12 | 60 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 93 | ст. 29
| Всього ІІ.1.1 |  |  |  | 250 |  | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 60
ІІ.1.3 | Заміна вимірювальних трансформаторів |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ТС 0,4 кВ типу Т-066 кл. точності 0,5S різних номіналів | шт. | 0.13539 | 500 | 67.6959 | 125 | 16.924 | 125 | 16.924 | 125 | 16.924 | 125 | 16.924 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 94 | ст. 30
2 | ТС 0,4 кВ типу Т-066 кл. точності 0,5S різних номіналів | шт. | 0.13 | 500 | 65 | 500 | 65 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього ІІ.1.3 |  |  |  | 132.6959 |  | 81.924 |  | 16.924 |  | 16.924 |  | 16.924
ІІ.1.4 | Впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| сільським |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Однофазні лічильники ел.енергії | шт. | 0.15 | 24140 | 3621 | 6035 | 905.25 | 6035 | 905.25 | 6035 | 905.25 | 6035 | 905.25 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 95 | ст. 33
2 | Трифазні лічильники ел.енергії | шт. | 0.5 | 750 | 375 | 187 | 93.5 | 188 | 94 | 188 | 94 | 187 | 93.5 | Інші доходи (економія ТВЕ)
| Всього по сільським |  |  |  | 3996 |  | 998.75 |  | 999.25 |  | 999.25 |  | 998.75
| міським |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Однофазні лічильники ел.енергії | шт. | 0.15 | 24130 | 3619.5 | 6032 | 904.8 | 6033 | 904.95 | 6033 | 904.95 | 6032 | 904.8 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 95 | ст. 33
4 | Трифазні лічильники ел.енергії | шт. | 0.5 | 750 | 375 | 187 | 93.5 | 188 | 94 | 188 | 94 | 187 | 93.5 | Інші доходи (економія ТВЕ)
| Всього по міським |  |  |  | 3994.5 |  | 998.3 |  | 998.95 |  | 998.95 |  | 998.3
| Всього ІІ.1.4 |  |  |  | 7990.5 |  | 1997.05 |  | 1998.2 |  | 1998.2 |  | 1997.05
| Всього ІІ.1 |  |  |  | 8373.1959 |  | 2138.974 |  | 2080.124 |  | 2080.124 |  | 2073.974
ІІ.2 | Інше |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ІІ.2.1 | Лічильник зразковий переносний | шт. | 150 | 1 | 150 | [6 empty] | 1 | 150 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 96 | ст. 36
ІІ.2.2 | Пломби номерні | шт. | 0.0016 | 150000 | 240 | 37500 | 60 | 37500 | 60 | 37500 | 60 | 37500 | 60 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  |  | ст. 38
ІІ.2.3 | Індикатор магнітного поля ИМП-1 | шт. | 0.014 | 12870 | 180.18 | 3217.5 | 45.045 | 3217.5 | 45.045 | 3217.5 | 45.045 | 3217.5 | 45.045 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 100 | ст. 43
ІІ.2.4 | Покажчик магнітного поля УМП-01(02) | шт. | 0.5 | 100 | 50 | [6 empty] | 100 | 50 | Інші доходи (економія ТВЕ)
ІІ.2.5 | Вимірювач втрат напруги в ланцюгах ТН СА210 | шт. | 50.02 | 1 | 50.02 | [6 empty] | 1 | 50.02 | Інші доходи (економія ТВЕ) |  | ст. 96 | ст. 44
ІІ.2.6 | Індикатор працездатності схем обліку ІПСО 10 кВт | шт. | 10.92 | 10 | 109.2 | 10 | 109.2 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
ІІ.2.7 | Індикатор електричного поля типу ИЭП-Е121 (Дятел) | шт. | 0.3 | 50 | 15 | 50 | 15 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
ІІ.2.8 | Безконтактний вимірювач струму, типу ПСБ-03 ТМ | шт. | 2.7 | 50 | 135 | 50 | 135 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього ІІ.2 |  |  |  | 929.4 |  | 364.245 |  | 105.045 |  | 105.045 |  | 355.065
Разом по розділу IІ |  |  |  |  | 9302.5959 |  | 2503.219 |  | 2185.169 |  | 2185.169 |  | 2429.039
IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
IІІ | Впровадження та розвиток АСДТУ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IІІ.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерського технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
IІІ.1.1 | система керування і отримання даних |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | Комплекс програмного забезпечення MicroSCADA Pro | шт. | 769.2 | 2 | 1538.4 |  |  |  |  | 2 | 1538.4 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 101 | ст. 50
2 | Сервер HP Proliant ML350G6 з Audio PCI Express та монітором TFT 19" | шт. | 53.8 | 3 | 161.4 |  |  |  |  | 3 | 161.4 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
3 | ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA | шт. | 6.13 | 4 | 24.52 | 2 | 12.26 |  |  | 2 | 12.26 |  |  | інші (реструктуризація)-12,26/інші доходи (економія ТВЕ)-12,26
4 | Плата Moxa CP-168EL | шт. | 2.05 | 3 | 6.15 |  |  |  |  | 3 | 6.15 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
5 | Кабель Moxa OPT8D+ | шт. | 0.45 | 3 | 1.35 |  |  |  |  | 3 | 1.35 |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
| Всього IІІ.1.1 |  |  |  | 1731.82 |  | 12.26 |  | 0 |  | 1719.56 |  | 0
IІІ.1.2 | Телемеханіка ПС |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Організація останньої милі |  |  |  | 1523.34 |  | 257.34 |  | 1266 |  | 0 |  | 0
1.1 | Базова станція передачі даних MDS 4710 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт. | 62 | 4 | 248 | 1 | 62 | 3 | 186 |  |  |  |  | інші (реструктуризація)-62/інші доходи (економія ТВЕ)-186 |  | ст. 101 | ст. 53
1.2 | Абонентська станція передачі даних MDS 4710 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами | шт. | 60 | 21 | 1260 | 3 | 180 | 18 | 1080 |  |  |  |  | інші (реструктуризація)-180/інші доходи (реакт. ел.ен.)-1080
1.3 | Модем Tainet DT-128 | шт. | 2.98 | 4 | 11.92 | 4 | 11.92 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
1.4 | Модуль Tainet RS-232 | шт. | 0.43 | 4 | 1.72 | 4 | 1.72 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
1.5 | ДБЖ APC Back-UPS 500VA | шт. | 0.85 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
2 | Формування RTU560 |  |  |  | 1505.19 |  | 0 |  | 1505.19 |  | 0 |  | 0
2.1 | Плата ЦП/плата зв`язку АВВ 560CMU05 | шт. | 80.4 | 1 | 80.4 |  |  | 1 | 80.4 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 101 | ст. 56
2.2 | Панель монтажна АВВ 23TP22 | шт. | 21.6 | 1 | 21.6 |  |  | 1 | 21.6 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
2.3 | Плата живлення 24В АВВ 560PSU01 | шт. | 11.73 | 1 | 11.73 |  |  | 1 | 11.73 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
2.4 | Плата ЦП/плата зв`язку АВВ 560CMU02 | шт. | 32.2 | 18 | 579.6 |  |  | 18 | 579.6 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
2.5 | Панель монтажна АВВ 560MPR01 | шт. | 16.67 | 17 | 283.39 |  |  | 17 | 283.39 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
2.6 | Блок живлення 24В АВВ 23VG23 | шт. | 18.58 | 19 | 353.02 |  |  | 19 | 353.02 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
2.7 | Плата ТУ АВВ 23BA20 | шт. | 6.05 | 29 | 175.45 |  |  | 29 | 175.45 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
| Всього IІІ.1.2 |  |  |  | 3028.53 |  | 257.34 |  | 2771.19 |  | 0 |  | 0
| Всього IІІ.1 |  |  |  | 4760.35 |  | 269.6 |  | 2771.19 |  | 1719.56 |  | 0
IІІ.2 | Інше |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Проектні роботи | тис. грн. | 71.59 | 4 | 286.36 | 4 | 286.36 | [6 empty] | інші (реструктуризація)-143,18/інші доходи (економія ТВЕ)-143,18 |  | ст. 101 | ст. 106
2 | Кабель КВВГЭ 19х1 | км | 49.85 | 0.9863 | 49.1671 | 0.9863 | 49.1671 | [6 empty] | інші (реструктуризація)-14,96/інші доходи (економія ТВЕ)-34,21 |  |  | ст. 59
3 | Кабель КВВГЭ 7х1 | км | 21.32 | 2.4 | 51.168 | 2.4 | 51.168 | [6 empty] | інші (реструктуризація)-27,72/інші доходи (економія ТВЕ)-23,45
4 | Кабель КВВГЭ 5х1 | км | 16.45 | 3.8 | 62.51 | 3.8 | 62.51 | [6 empty] | інші (реструктуризація)-19,74інші доходи (економія ТВЕ)-42,77
5 | Кабель SFTP cat 4*2*24 AWG solid | км | 6 | 1.22 | 7.32 | 1.22 | 7.32 | [6 empty] | Інші доходи (реактивна ел.ен.)
6 | Кабель SFTP cat 4*2*24 AWG solid | км | 4.95 | 0.915 | 4.5293 | 0.915 | 4.5293 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього IІІ.2 |  |  |  | 461.0543 |  | 461.0543 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Разом по розділу III |  |  |  |  | 5221.4043 |  | 730.6543 |  | 2771.19 |  | 1719.56 |  | 0
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій.
ІV.1 | Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.: |  |  |  | 0
ІV.1.1 | Закупівля нових робочих станцій |  |  |  | 0
1 | Комп'ютер | шт. | 7 | 98 | 686 | [6 empty] | 98 | 686 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 107 | ст. 63
2 | Персональний комп'ютер переносний | шт. | 7 | 16 | 112 | 16 | 112 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
3 | Персональний комп'ютер стаціонарний | шт. | 6.1 | 127 | 774.7 | 127 | 774.7 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього ІV.1.1 |  |  |  | 1572.7 |  | 886.7 |  | 0 |  | 0 |  | 686
ІV.1.4 | Інші засоби комп'ютеризації | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Принтер лазерний формат A4 25 стр/хв max50000 стр/міс з дуплексом | шт. | 6.7284 | 50 | 336.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 336.42 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 107 | ст. 93
2 | Принтер лазерний формат A4 25 стр/хв max50000 стр/міс з дуплексом | шт. | 6.52 | 5 | 32.6 | 5 | 32.6 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
3 | Принтер лазерний формат A4 33 стр/хв max100000 стр/міс з запасним картриджем | шт. | 17.0988 | 8 | 136.7904 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 136.7904 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 93
4 | Принтер лазерний формат A4 33 стр/хв max100000 стр/міс з запасним картриджем | шт. | 9.01 | 9 | 81.09 | 9 | 81.09 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
5 | Принтер лазерний формат A4 43 стр/хв max175000 стр/мес з запасним картриджем | шт. | 21.0108 | 21 | 441.2268 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 441.2268 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 93
6 | Принтер лазерний формат A4 43 стр/хв max175000 стр/мес з запасним картриджем | шт. | 12 | 8 | 96 | 8 | 96 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
7 | Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для РЕМів формат A3 (включено стартовый пакет та пусконаладка) | шт. | 16.5516 | 12 | 198.6192 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 198.6192 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 93
8 | Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для РЕМів формат A3 (включено стартовый пакет та пусконаладка) | шт. | 12 | 15 | 180 | 15 | 180 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
9 | Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для робочих груп формат A4 | шт. | 3.726 | 23 | 85.698 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 85.698 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 93
10 | Багатофункціональний пристрій (принтер-копір-сканер) для робочих груп формат A5 | шт. | 2.68 | 32 | 85.76 | 32 | 85.76 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
11 | Сканери формат А4 для підрозділів | шт. | 1.5984 | 10 | 15.984 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 15.984 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 93
12 | Сканери формат А4 для підрозділів | шт. | 1.324 | 26 | 34.4232 | 26 | 34.4232 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
13 | Пристрій безперебійного живлення Eaton MX 5000 RT 3U | шт. | 46.782 | 2 | 93.564 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 93.564 | додатковий дохід в 2011 році |  |  | ст. 93
14 | Батарея до Eaton MX (MGE Pulsar MX) 4000/5000 RT3U | шт. | 18.216 | 2 | 36.432 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 36.432 | додатковий дохід в 2011 році |  |  | ст. 93
| Всього ІV.1.4 |  |  |  | 1854.6076 |  | 509.8732 |  | 0 |  | 0 |  | 1344.7344
| Всього ІV.1 |  |  |  | 3427.3076 |  | 1396.5732 |  | 0 |  | 0 |  | 2030.7344
ІV.2 | Закупівля програмного забезпечення у т.ч.:
1 | Впровадження SAP R3 (розробка проекту) | шт. | 1950 | 1 | 1950 | [6 empty] | 1 | 1950 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 107 | ст. 66
2 | Ліцензування програмного забезпечення Microsoft | шт. |  |  | 500 | [7 empty] | 500 | додатковий дохід в 2011 році
3 | MS Windows Server 2008 на 200 користувачів | шт. | 69.9 | 1 | 69.9 | 1 | 69.9 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
4 | Ліцензії користувачів термінального сервера | шт. | 0.73 | 50 | 36.5 | 50 | 36.5 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього ІV.2 |  |  |  | 2556.4 |  | 106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 2450
Разом по розділу IV: |  |  |  |  | 5983.7076 |  | 1502.9732 |  | 0 |  | 0 |  | 4480.7344
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій
V.1 | Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V.1.1 | впровадження корпоративного зв`язку компанії |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Радіовежа Носівка РЕМ (65 м) | шт. | 793 | 1 | 793 |  |  | 1 | 793 |  |  |  |  | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 122 | ст. 76
2 | Радіовежа Козелець РЕМ (75 м) | шт. | 970 | 1 | 970 |  |  |  |  | 1 | 970 |  |  | додатковий дохід в 2011 році
3 | Радіовежа | шт. | 660 | 1 | 660 | 1 | 660 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
4 | Проекти радіовежі | шт. | 71.59 | 2 | 143.18 |  |  | 2 | 143.18 |  |  |  |  | додатковий дохід в 2011 році
5 | Проекти радіовежі | шт. | 78 | 1 | 78 | 1 | 78 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  |  | ст. 79
6 | Проекти прольоту РРЛ | шт. | 108 | 2 | 216 |  |  | 2 | 216 |  |  |  |  | додатковий дохід в 2011 році
7 | Проекти прольоту РРЛ | шт. | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  |  | ст. 79
8 | Прольоти РРЛ | комп. | 494 | 3 | 1482 | 1 | 494 | 1 | 494 | 1 | 494 |  |  | інші (реструктуризація)-494/інші доходи (рект.ел.ен)-988 |  |  | ст. 76
| Всього V.1.1 |  |  |  | 4452.18 |  | 1342 |  | 1646.18 |  | 1464 |  | 0
V.1.2 | Системи зв'язку
1 | IP телефонія | комп. |  |  | 770 | [7 empty] | 770 | додатковий дохід в 2011 році |  | ст. 122 | ст. 82
| Всього V.1.2 |  |  |  | 770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 770
| Всього V.1 |  |  |  | 5222.18 |  | 1342 |  | 1646.18 |  | 1464 |  | 770
V.3 | Інше |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Виділений канал інтернет | шт. | 23.78 | 1 | 23.78 | 1 | 23.78 | [6 empty] | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  | ст. 122 | ст. 83
2 | Проект системи гарантованого електроживлення | шт. | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
3 | Цифрові регістратори мови на 6 аналогових каналів | комп. | 16.47 | 5 | 82.35 | 5 | 82.35 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
4 | Цифрові регістратори мови на 6 аналогових та 2 цифрових каналів | комп. | 18.4 | 3 | 55.2 | 3 | 55.2 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
| Всього V.3 |  |  |  | 211.33 |  | 211.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Разом по розділу V: |  |  |  |  | 5433.51 |  | 1553.33 |  | 1646.18 |  | 1464 |  | 770
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів.
1 | АП-18-09 на базі ГАЗ-3309 (кабіна на 5 місць, дизельний двигун) | шт. | 455.98 | 3 | 1367.94 | [6 empty] | 3 | 1367.94 | додатковий дохід в 2011 році |  | ст. 125 | ст. 86
2 | ГАЗ-330273-288С "Дует" | шт. | 210.45 | 5 | 1052.25 | [6 empty] | 5 | 1052.25 | додатковий дохід в 2011 році
3 | ГАЗ-33081-50 (дизель, повний привід) | шт. | 398 | 3 | 1194 | [6 empty] | 3 | 1194 | Інші доходи (реактивна ел.ен.) |  |  | ст. 85
4 | Автопідіймач АР-1804 на базі ГАЗ 3309.354 | шт. | 385 | 5 | 1925 | 5 | 1925 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
5 | ЕТЛ-10 на базі автомобіля "Газель" | шт. | 385 | 1 | 385 | 1 | 385 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
Разом по розділу VІ: |  |  |  |  | 5924.19 |  | 2310 |  | 0 |  | 0 |  | 3614.19
VII. Інше
VІІ.1 | Капітальне будівництво
1 | Реконструкція будівлі ОДС за адресою м. Чернігів вул. Ціолковського, 20. |  |  |  | 930.56 |  |  |  | 310.1867 |  | 310.1867 |  | 310.19 | додатковий дохід в 2011 році/інші доходи (економія ТВЕ) 8,67 |  | ст. 130 | ст. 88
2 | Проектні роботи по реконструкції диспетчерської для Чернігівських МЕМ |  |  |  | 181.81 | 0 | 181.81 | [6 empty] | інші (реструктуризація) |  |  | ст. 89
3 | Проектні роботи на спорудження нового приміщення для служби засобів обліку електричної енергії |  |  |  | 331.7 | 0 | 331.7 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
4 | Калібратор термометрів манометричний (термостат) на базі ВЛАНТ-20 | шт. | 19.44 | 1 | 19.44 | 1 | 19.44 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
5 | ЕТЛ-10 на базі автомобіля "Газель" | шт. | 499.2 | 1 | 499.2 | 1 | 499.2 | [6 empty] | інші (реструктуризація)
Разом по розділу VІІ: |  |  |  |  | 1962.71 |  | 1032.15 |  | 310.1867 |  | 310.1867 |  | 310.19
Всього по програмі |  |  |  |  | 110114.9613 |  | 26324.7032 |  | 28940.586 |  | 29684.1841 |  | 25165.4903
| Голова правління ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  |  | _________________ |  |  |  | О.Д. Пузирьков-Уваров
[5 empty] | (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
| Директор фінансовий |  |  |  | _________________ |  |  |  | Р.В. Стройний
[5 empty] | (підпис) |  |  |  | (П. І. Б.)
"____" ___________ 20___ року
М. П.
Note on E56: Левченко Ольга Олексiївна: Бобровица Т-2
Note on E57: User: Бобровиця Т-1
Note on E58: User: Прилуки Т-2 Подусівка Т-1 Подусівка Т-2
Note on E62: User: Центральна Т-1
Note on E63: User: Любеч Т-1