## АТ "ЧОЕ"_зміни ІП 2021
Проєкт змін до Інвестиційної програми АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2021 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Програма, схвалена НКРЕКП |  |  | Пропозиція компанії |  |  | Різниця між пропозицією компанії та програмою, схваленою НКРЕКП |  |  | Відсоток відхилення фактичної вартості одиниці продукції від планової, % | Джерело фінансування | Примітка
|  |  | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Вартість, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Вартість, тис.грн без ПДВ | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | кількість | Вартість, тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=7/4*100% | 14 | 15
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:
1.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:
35 кВ
10 кВ
1.1.1.1 | Будівництво розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ з трансформатором ТМГ 100 кВА | шт | 0 | 0 | 0 | 403.87 | 14 | 5654.18 | 403.87 | 14 | 5654.18 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.1.2 | Будівництво розвантажувальних ЩТП 10/0,4 кВ з трансформатором ТМГ 160 кВА | шт | 0 | 0 | 0 | 423.55 | 15 | 6353.25 | 423.55 | 15 | 6353.25 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.1.3 | Будівництво розвантажувальних КТП 10/0,4 кВ з трансформатором ТМГ 250 кВА | шт | 0 | 0 | 0 | 587.5 | 7 | 4112.5 | 587.5 | 7 | 4112.5 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.1.4 | Будівництво розвантажувальної КТПММ 10/0,4 кВ з трансформатором ТМГ 400 кВА | шт | 0 | 0 | 0 | 1042.5 | 4 | 4170 | 1042.5 | 4 | 4170 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 20289.93 |  |  | 20289.93
1.1.2 | Реконструкція нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:
1.1.2.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.2.1 |  |  |  | 0
1.1.2.2 | 35 кВ
1.1.2.2.2 |  | км
1.1.2.2.3 |  | км
1.1.2.2.4 |  | км
| Усього 1.1.2.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.2.3 | 20 кВ
| Усього 1.1.2.3 |  |  |  | 0
1.1.2.4 | 10 кВ
1.1.2.4.1 | Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ з встановленням реклоузерів | шт | 495 | 19 | 9405 | 495 | 36 | 17820 | 0 | 17 | 8415 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.4.2 | Реконструкція ПЛ-10 кВ "Сосниця-Змітнів" Корюківського району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 421.5648 | 5.336 | 2249.47 | 421.5648 | 5.336 | 2249.47 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.4.3 | Реконструкція ПЛ 10 кВ "Сосниця- Лави" Корюківського району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 423.3848 | 4.34 | 1837.49 | 423.3848 | 4.34 | 1837.49 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.4.4 | Реконструкція ПЛ 10 кВ "Мартинівка-Мартинівка" Прилуцького району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 329.6255 | 7.157 | 2359.13 | 329.6255 | 7.157 | 2359.13 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.4.5 | Реконструкція ПЛ 10 кВ Л-15 "Жеведь" до ПЛ 10 кВ Л-14 "Смолин" Чернігівський район, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 475.2424 | 7.574 | 3599.486 | 475.2424 | 7.574 | 3599.486 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.2.4 |  |  |  | 9405 |  |  | 27865.576 |  |  | 18460.576
1.1.2.5 | 0,4 кВ
1.1.2.5.1 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л1 "Леніна", Л2 "Кондитерський цех",Л-Музична школа від ЗТП-301 м.Ічня, Ічнянського району, Чернігівської області | км | 963.2387 | 3.909 | 3765.3 | 963.2387 | 3.909 | 3765.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.2 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-80 м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області | км | 722.3823 | 5.7 | 4117.5792 | 722.3823 | 5.7 | 4117.5792 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.3 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ЗТП-165 пров. Квартальний, ЗТП-165 руб. Орджоникидзе та ЗТП-165 ул. Павлова в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 1221.6325 | 4.06 | 4959.828 | 1221.6325 | 4.06 | 4959.828 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.4 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ЗТП 193 ул. Блакитного, ЗТП 193 ул. Шевченко-Нєкрасова в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 1207.9231 | 3.12 | 3768.72 | 1207.9231 | 3.12 | 3768.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.5 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від ТП-272 в с.Красне Чернігівського району Чернігівської області | км | 762.5086 | 5.26 | 4010.7951 | 762.5086 | 5.26 | 4010.7951 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.6. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3,Л-4 від КТП-5 в с.Сираї Козелецького району, Чернігівської області | км | 821.6076 | 4.796 | 3940.43 | 821.6076 | 4.796 | 3940.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.7. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-68 Л-1, Л-2,Л-3 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області | км | 1099.231 | 4.93 | 5419.209 | 1099.231 | 4.93 | 5419.209 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.8. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-69 Л-1, Л-2,Л-3 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області | км | 730.9882 | 1.69 | 1235.37 | 730.9882 | 1.69 | 1235.37 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.9. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-371 Л-1, Л-2 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області | км | 1664.6848 | 1.872 | 3116.29 | 1664.6848 | 1.872 | 3116.29 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-48 в с.Количівка Чернігівського району Чернігівської області | км | 895.8267 | 5.05 | 4523.9247 | 895.8267 | 5.05 | 4523.9247 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТП-312 в с.Топчіївка, Чернігівського району,Чернігівської області | км | 796.9165 | 2.14 | 1705.4014 | 796.9165 | 2.14 | 1705.4014 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.12 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-138 с.Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області | км | 750.1682 | 2.175 | 1631.6158 | 750.1682 | 2.175 | 1631.6158 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.13 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-141 с.Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області | км | 1096.1279 | 3.783 | 4146.6519 | 1096.1279 | 3.783 | 4146.6519 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.14 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр.ж/б.вул.Костянтинівська 98 № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр..вул.Костянтинівська 98 № 2 в м. Прилуки, Прилуцького району, Чернігівської області | км | 1355.442 | 0.1663 | 225.41 | 1355.442 | 0.1663 | 225.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 2 в м. Прилуки, Прилуцького району, Чернігівської області | км | 1719.6645 | 0.2563 | 440.75 | 1719.6645 | 0.2563 | 440.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП 224 Стахановцев,18» в м.Чернігів, Чернігівської області | км | 955.6465 | 0.1833 | 175.17 | 955.6465 | 0.1833 | 175.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.2.5.17 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП 32 Шевченко 22 Л-ІІ» в м.Чернігів, Чернігівської області | км | 1605.2424 | 0.33 | 529.73 | 1605.2424 | 0.33 | 529.73 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація / прибуток
1.1.2.5.18 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ "ТП 167 Д.Ібарурі" в м.Чернігів, Чернігівської області | км | 2518.5882 | 0.17 | 428.16 | 2518.5882 | 0.17 | 428.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.1.2.5.19 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП 20-7 Л-1, Л-3 в с. Озерне, Чернігівського району, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 742.1198 | 2.555 | 1896.116 | 742.1198 | 2.555 | 1896.116 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.5.20 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-11-20 Л-1 с.Трисвятська Слобода, Чернігівського району, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0.872 | 915.6 | 1050 | 0.872 | 915.6 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.5.21 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-931-20 Л-1 с.Трисвятська Слобода, Чернігівського району, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2.206 | 2316.3 | 1050 | 2.206 | 2316.3 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.2.5.22 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-98-20 Л-3 с.Березанка, Чернігівського району, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1.85 | 1942.5 | 1050 | 1.85 | 1942.5 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.2.5 |  |  |  | 48140.3351 |  |  | 55210.8511 |  |  | 7070.516
| Усього 1.1.2 |  |  |  | 57545.3351 |  |  | 83076.4271 |  |  | 25531.092
1.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП усього, з них:
| Усього 1.1.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Реконструкція ПС, РП та ТП усього, з них:
1.1.4.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.4.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.4.2 | 35 кВ
| Усього 1.1.4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.4.3 | 10 кВ
1.1.4.3.1 | Реконструкція ТП-1136 м. Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області, Україна | шт | 3882.058 | 1 | 3882.058 | 3882.058 | 1 | 3882.058 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.4.3.2 | Реконструкція ТП 1149 м.Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області | шт | 1351.62 | 1 | 1351.62 | 1351.62 | 1 | 1351.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.4.3.3 | Реконструкція КТП-606 в м. Чернігів, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 676.036 | 1 | 676.036 | 676.036 | 1 | 676.036 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.4.3 |  |  |  | 5233.678 |  |  | 5909.714 |  |  | 676.036
| Усього 1.1.4 |  |  |  | 5233.678 |  |  | 5909.714 |  |  | 676.036
1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:
1.1.5.1 | 110 кВ
1.1.5.1.1 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ічня" в м.Ічня, Чернігівської області (1-2 черга) | шт | 10139.31 | 1 | 10139.31 | 10139.31 | 1 | 10139.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 1.1.5.1 |  |  |  | 10139.31 |  |  | 10139.31 |  |  | 0
1.1.5.2 | 35 кВ
1.1.5.2.1 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Воробївка" в с.Воробївка, Н-Сіверського району, Чернігівської області (Т-1) | шт | 3472.688 | 1 | 3472.688 | 3472.688 | 1 | 3472.688 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.5.2.2 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Димерка" в с.Димерка, Козелецького району, Чернігівської області (Т-1) | шт | 3527.044 | 1 | 3527.044 | 3527.044 | 1 | 3527.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.5.2.3 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Линовиця" в с.Линовиця, Прилуцького району, Чернігівської області(Т-1) | шт | 4413.56 | 1 | 4413.56 | 4413.56 | 1 | 4413.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.5.2.4 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Нехаївка" в с. Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області (1-2 черга) (Т-1) | шт | 4534.74 | 1 | 4534.74 | 4534.74 | 1 | 4534.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
1.1.5.2.5 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Савин" в с. Савин, Козелецького району, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 6272.628 | 1 | 6272.628 | 6272.628 | 1 | 6272.628 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.5.2 |  |  |  | 15948.032 |  |  | 22220.66 |  |  | 6272.628
1.1.5.3 | 10 кВ
1.1.5.3.1 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою | шт | 263.53 | 19 | 5007.07 | 263.53 | 19 | 5007.07 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток / інші (прибуток додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.2 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою | шт | 269.25 | 49 | 13193.25 | 269.25 | 49 | 13193.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація / інші (прибуток додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.3 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою | шт | 282.37 | 37 | 10447.69 | 282.37 | 37 | 10447.69 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація / інші (прибуток додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.4 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою | шт | 329.77 | 12 | 3957.24 | 329.77 | 12 | 3957.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток / інші (прибуток додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.5 | Технічне переоснащення КТП-1015-11 смт. Сосниця, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 192.033 | 1 | 192.033 | 192.033 | 1 | 192.033 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.6 | Технічне переоснащення КТП-274-2 с. Нова Басань, Бобровицького району, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 156.307 | 1 | 156.307 | 156.307 | 1 | 156.307 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.7 | Технічне переоснащення КТП-47-20 с. Количівка, Чернігівського району, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 188.145 | 1 | 188.145 | 188.145 | 1 | 188.145 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.1.5.3.8 | Технічне переоснащення КТП-412-20 смт. М. Коцюбинське, Чернігівського району, Чернігівської області | шт | 0 | 0 | 0 | 163.835 | 1 | 163.835 | 163.835 | 1 | 163.835 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 1.1.5.3 |  |  |  | 32605.25 |  |  | 33305.57 |  |  | 700.32
| Усього 1.1.5 |  |  |  | 58692.592 |  |  | 65665.54 |  |  | 6972.948
| Усього 1.1 |  |  |  | 121471.6051 |  |  | 174941.6111 |  |  | 53470.006
1.2 | Інше
| Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ |  |  | 132.222 | 4627.77 |  | 137.797 | 4970.755 |  | 5.575 | 342.985
1.2.1 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 229 Л-1, 2, 3, 4 в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 9.74 | 340.9 | 35 | 9.74 | 340.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.2 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 58 Л-1, 2 в с.Ст.Басань Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 3.2 | 112 | 35 | 3.2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.3 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 78 Л-1, 2, 3, 4 в с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 6.355 | 222.425 | 35 | 6.355 | 222.425 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.4 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 77 Л-1, 2, 3 в с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 4.3 | 150.5 | 35 | 4.3 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.5 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 538 Л-1, 2, 3 в с. Деснянка, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 3.86 | 135.1 | 35 | 3.86 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.6 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 539 Л-1, 2 в с. Деснянка, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 1.58 | 55.3 | 35 | 1.58 | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.7 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП-360 руб. Костромська-Курська в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 4.659 | 163.065 | 35 | 4.659 | 163.065 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.8 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 394 Дундича, КТП 394 Механізаторів в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 2.614 | 91.49 | 35 | 2.614 | 91.49 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.9 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 315 Гарамів, КТП 315 Дундича, КТП 315 Сосницька, КТП 315 Шевченко в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 3.901 | 136.535 | 35 | 3.901 | 136.535 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.10 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 58 ул Боженко, ТП 58 ул Кругова в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 3.297 | 115.395 | 35 | 3.297 | 115.395 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.11 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 596 Чернігівська, КТП 596 ул. Урожайна в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 3.73 | 130.55 | 35 | 3.73 | 130.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.12 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ ЗТП-1035 Л-Куйбишева, ЗТП-1035 Л-Лисивців та ЗТП-1035 Л-Франка в м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області | км | 35 | 4.525 | 158.375 | 35 | 4.525 | 158.375 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.13 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 316 руб. Шевченка в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 1.299 | 45.465 | 35 | 1.299 | 45.465 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.14 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 51 Декабристів в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 1.714 | 59.99 | 35 | 1.714 | 59.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.15 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 468 вул.Кордівка в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 1.337 | 46.795 | 35 | 1.337 | 46.795 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.16 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 131 Л-1, 2 в с.Красносільське Борзнянського району Чернігівської області | км | 35 | 5.39 | 188.65 | 35 | 5.39 | 188.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.17 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 81 Л-1, 2 в с.В. Доч Борзнянського району Чернігівської області | км | 35 | 3 | 105 | 35 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.18 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 105 Місто в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 4.395 | 153.825 | 35 | 4.395 | 153.825 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.19 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ (м) ЗТП 162 пр. Гірняка-Незалежності, ЗТП 162 пр.Густинська-Боброва та ЗТП 162 пр.Ковалівська в м. Прилуки Прилуцького району Чернігівської області | км | 35 | 5.538 | 193.83 | 35 | 5.538 | 193.83 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.20 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 167 ул Д Ибаррури в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 3.598 | 125.93 | 35 | 3.598 | 125.93 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.21 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 347 ул Гагарина в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 35 | 3.74 | 130.9 | 35 | 3.74 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.22 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ЗТП 10-20 Л-1, Л-2 в с. Трисвятська Слобода, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 2.9 | 101.5 | 35 | 2.9 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.23 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 25-20 Л-1, Л-2 в с.Старий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 4.395 | 153.825 | 35 | 4.395 | 153.825 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.24 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 20-20 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 в с.Старий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області | км | 35 | 5.674 | 198.59 | 35 | 5.674 | 198.59 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.25 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 232-2 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 4.9 | 171.5 | 35 | 4.9 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.26 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 236-2 Л-1, Л-2 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 3.4 | 119 | 35 | 3.4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.27 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 233-2 Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 5.441 | 190.435 | 35 | 5.441 | 190.435 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.28 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 240-2 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області | км | 35 | 5.72 | 200.2 | 35 | 5.72 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.29 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 427-7 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Крехаїв, Козелецького району Чернігівської області | км | 35 | 7.098 | 248.43 | 35 | 7.098 | 248.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.30 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 597-7 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 в с. Крехаїв, Козелецького району Чернігівської області | км | 35 | 6.325 | 221.375 | 35 | 6.325 | 221.375 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.31 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 368-7 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Євминка, Козелецького району Чернігівської області | км | 35 | 4.597 | 160.895 | 35 | 4.597 | 160.895 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.32 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ-0,4 кВ ТП-4 руб. «Горького» в м. Чернігів Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 202.5944 | 0.18 | 36.467 | 202.5944 | 0.18 | 36.467 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.33 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП-139 авт. «Город» в м. Чернігів Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 82.4109 | 0.64 | 52.743 | 82.4109 | 0.64 | 52.743 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.34 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП-80 руб. «Київська» в м. Чернігів Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 89.2436 | 0.55 | 49.084 | 89.2436 | 0.55 | 49.084 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.35 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП-151 руб. «Київська» в м. Чернігів Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 83.8636 | 0.66 | 55.35 | 83.8636 | 0.66 | 55.35 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.36 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 63 Л-1, 2, 3 в смт. Куликівка, Куликівського району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 37.7885 | 2.875 | 108.642 | 37.7885 | 2.875 | 108.642 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.37 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 310-20 Л-3 в с. Топчіївка, Чернігівського району Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 60.7448 | 0.67 | 40.699 | 60.7448 | 0.67 | 40.699 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ |  |  | 1.508 | 125.066 |  | 1.508 | 125.066 |  |  | 0 | 0
1.2.38 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-433 - Воровського, 24 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 117.3273 | 0.22 | 25.812 | 117.3273 | 0.22 | 25.812 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.39 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-433 - Воровського, 16 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 354.6667 | 0.03 | 10.64 | 354.6667 | 0.03 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.40 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-379 - Дитячий садок № 71, Л-1 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 59.6438 | 0.758 | 45.21 | 59.6438 | 0.758 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.41 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-3 - Деткомбінат № 35, Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 86.808 | 0.5 | 43.404 | 86.808 | 0.5 | 43.404 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Проектні роботи з технічного переоснащення, реконструкції ПЛ 10 кВ |  |  | 68 | 1013.46 |  | 86 | 1264.3788 |  | 18 | 250.9188
1.2.42 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "МалаДівиця-Шевченко" з заміною проводу на ізольований в Прилуцькому районі Чернігівської області | км | 59.8333 | 0.6 | 35.9 | 59.8333 | 0.6 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.43 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ Л-01 "Ріпки-РП-1" з заміною проводу на ізольований в Ріпкинському районі Чернігівської області | км | 14.7823 | 9.6 | 141.91 | 14.7823 | 9.6 | 141.91 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.44 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Виповзів-Тужар" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі, Чернігівської області | км | 11.078 | 30.9 | 342.31 | 11.078 | 30.9 | 342.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.45 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Олишівка-Топчіївка" з заміною проводу на ізольований в Чернігівському районі, Чернігівської області | км | 15.8706 | 8.5 | 134.9 | 15.8706 | 8.5 | 134.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.46 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ Л-35 "Пізнопали-Корчів'є" з заміною проводу на ізольований в Ріпкинському районі Чернігівської області | км | 16.8424 | 9.9 | 166.74 | 16.8424 | 9.9 | 166.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.47 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Гончарівськ-Смолин" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області | км | 15.9692 | 6.5 | 103.8 | 15.9692 | 6.5 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.48 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Іванівка-Лікарня" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області | км | 43.95 | 2 | 87.9 | 43.95 | 2 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.49 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 10 кВ "Виповзів-Тужар" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 13.266 | 8 | 106.128 | 13.266 | 8 | 106.128 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.50 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 10 кВ "Іванівка-Количівка" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 14.4791 | 10 | 144.7908 | 14.4791 | 10 | 144.7908 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Проектні роботи з реконструкції, будівництва КЛ 10 кВ |  |  | 23.01 | 1156.7118 |  | 24.935 | 1246.8658 |  | 1.925 | 90.154
1.2.51 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-467 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 76.1915 | 0.71 | 54.096 | 76.1915 | 0.71 | 54.096 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.52 | Проектні роботи з будівництва КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-116 в м. Прилуки, Чернігівської області | км | 90.0672 | 0.8 | 72.0538 | 90.0672 | 0.8 | 72.0538 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.53 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Лесковицкая ТП-437 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 40.8877 | 3.65 | 149.24 | 40.8877 | 3.65 | 149.24 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.54 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Еловщина ТП-239 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 71.6234 | 1.248 | 89.386 | 71.6234 | 1.248 | 89.386 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.55 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Придеснянская РП-11 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 47.9087 | 1.72 | 82.403 | 47.9087 | 1.72 | 82.403 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.56 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ РП - 11 - ТП - 488 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 98.0339 | 0.59 | 57.84 | 98.0339 | 0.59 | 57.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.57 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Центральная - РП-18 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 65.0414 | 1.45 | 94.31 | 65.0414 | 1.45 | 94.31 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.58 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Центральная РП-22 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 39.5983 | 3.51 | 138.99 | 39.5983 | 3.51 | 138.99 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.59 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ п/ст Подусовка РП-9 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 37.8974 | 4.832 | 183.12 | 37.8974 | 4.832 | 183.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.60 | Проектні роботи з будівництва 2-х КЛ 10 кВ та технічного переоснащення РП з забезпеченням живлення від ПС 110/10 кВ Придеснянська для розвантаження мереж центральної частини м. Чернігів, Чернігівської області | км | 52.2829 | 4.5 | 235.273 | 52.2829 | 4.5 | 235.273 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
1.2.61 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ ТП-181 - ТП-265 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 40.9411 | 1.24 | 50.767 | 40.9411 | 1.24 | 50.767 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
1.2.62 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ ТП-345-ТП-353 в м. Чернігів, Чернігівської області | км | 0 | 0 | 0 | 57.4993 | 0.685 | 39.387 | 57.4993 | 0.685 | 39.387 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110 кВ |  |  | 1 | 263.84 |  | 1 | 263.84 |  | 0 | 0
1.2.63 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ріпки", смт.Ріпки, Чернігівської області (4 черга) | проект | 263.84 | 1 | 263.84 | 263.84 | 1 | 263.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | амортизація
| Інше: |  |  | 1 | 400 |  | 1 | 400 |  | 0 | 0
1.2.64 | Актуалізація "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ по АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2022-2031 роки" | проект | 400 | 1 | 400 | 400 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 1.2 |  |  |  | 7586.8478 |  |  | 8270.9056 |  |  | 684.0578
Усього по розділу 1: |  |  |  |  | 129058.4529 |  |  | 183212.5167 |  |  | 54154.0638
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:
2.1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії
2.1.1.1 | Придбання 3-фазних, багатофункціональних електронних лічильників з вбудованим GSM модемом для балансування енерговузлів при "пофідерному аналізі" та для організації АСКОЕ на ТКО 2 рівня напруги, де ВТКО є АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | шт. | 14 | 30 | 420 | 14 | 30 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0% | економія ТВЕ за 2018
2.1.1.2 | Придбання 3-фазних, багатофункціональних електронних лічильників для балансування енерговузлів при "пофідерному аналізі" та для організації АСКОЕ на ТКО 2 рівня напруги, де ВТКО є АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | шт. | 10.3 | 45 | 463.5 | 10.3 | 45 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | економія ТВЕ за 2018
| Усього 2.1.1 |  |  |  | 883.5 |  |  | 883.5 |  |  | 0
2.1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)
| Усього 2.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів
2.1.3.1 | Придбання трансформаторів струму 0,4 кВ для організації балансування обліків енерговузлів споживачів | шт. | 1 | 537 | 537 | 1 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0% | перетоки реак.ен / прибуток
2.1.3.2 | Придбання трансформаторів струму 0,4 кВ в обмінний фонд | шт. | 1 | 108 | 108 | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0% | економія ТВЕ за 2018 / прибуток
| Усього 2.1.3 |  |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 0
2.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:
2.1.4.1 | Придбання комплектів для винесення 1-фазних обліків на фасад будинку | шт. | 0.962 | 6000 | 5772 | 0.962 | 6000 | 5772 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.2 | Придбання комплектів для винесення 3-фазних обліків на фасад будинку | шт. | 1.5 | 550 | 825 | 1.5 | 550 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0% | економія ТВЕ за 2018
2.1.4.3 | Придбання 3-фазних електронних лічильників для ліквідації протермінованих приладів та в обмінний фонд | шт. | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.4 | Придбання 1-фазних електронних лічильників в обмінний фонд | шт. | 0.35 | 2729 | 955.15 | 0.35 | 2729 | 955.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.5 | Придбання 1-фазних електронних лічильників з PLC модулями для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів | шт. | 1.38 | 19308 | 26645.04 | 1.38 | 19308 | 26645.04 | 0 | 0 | 0 | 0% | перетоки реак.ен
2.1.4.6 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями та для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів | шт. | 2.97 | 1682 | 4995.54 | 2.97 | 1682 | 4995.54 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.7 | Придбання "маршрутизаторів-концентраторів" для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів | шт. | 20.8 | 179 | 3723.2 | 20.8 | 179 | 3723.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.8 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями для балансування енерговузлів в АСКОЕ побутових споживачів | шт. | 2.97 | 179 | 531.63 | 2.97 | 179 | 531.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
2.1.4.9 | Придбання "зразкових" лічильників (еталонів) PWS 3.3 або аналог | шт. | 302 | 2 | 604 | 302 | 2 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 2.1.4 |  |  |  | 47251.56 |  |  | 47251.56 |  |  | 0
2.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій
| Усього 2.1.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Усього 2.1 |  |  |  | 48780.06 |  |  | 48780.06 |  |  | 0
2.2 | Інше
2.2.1 | Придбання ПСР-10, або анолог | шт. | 6.7 | 24 | 160.8 | 6.7 | 24 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | економія ТВЕ за 2018
| Усього 2.2 |  |  |  | 160.8 |  |  | 160.8 |  |  | 0
Усього по розділу 2: |  |  |  |  | 48940.86 |  |  | 48940.86 |  |  | 0
3. Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:
3.1.1 | Система керування й отримання даних
3.1.1.1 | Технічне переоснащення системи відображення диспетчерського пункту АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | шт. | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.1.2 | Впровадження інтегрованої системи SCADA-OMS (захід перехідний на 2022 рік) | шт. | 0 | 0 | 0 | 39933.64 | 0.49689 | 19842.5 | 39933.64 | 0.49689 | 19842.5 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
| Усього 3.1.1 |  |  |  | 3000 |  |  | 22842.5 |  |  | 19842.5
3.1.2 | Телемеханіка підстанцій
3.1.2.1 | Організація останньої милі
3.1.2.1.1 | Технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" в Н.Сіверському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | шт. | 3864.17 | 1 | 3864.17 | 3864.17 | 1 | 3864.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.1.2 | Технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" в Семенівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | шт. | 2189.61 | 1 | 2189.61 | 2189.61 | 1 | 2189.61 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 3.1.2.2 |  |  |  | 6053.78 |  |  | 6053.78 |  |  | 0
3.1.2.2 | Технічне переоснащення АСДТУ
3.1.2.2.1 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Мньов | шт. | 601 | 1 | 601 | 601 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.2 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Киселівка | шт. | 650 | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.3 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Шестовиця | шт. | 570 | 1 | 570 | 570 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.4 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Портова | шт. | 935 | 1 | 935 | 935 | 1 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.5 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Іванівка | шт. | 1015 | 1 | 1015 | 1015 | 1 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.6 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 110/35/10 кВ Нерафа | шт. | 758 | 1 | 758 | 758 | 1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.7 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 110/10 кВ Город-110 | шт. | 1512.48 | 1 | 1512.48 | 1512.48 | 1 | 1512.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.8 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Кархівка | шт. | 545 | 1 | 545 | 545 | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.9 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Михайло-Коцюбинське | шт. | 935 | 1 | 935 | 935 | 1 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.10 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Олишівка | шт. | 1105 | 1 | 1105 | 1105 | 1 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.11 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Пакуль | шт. | 690 | 1 | 690 | 690 | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.12 | Технічне переоснащення АСДТУ в Н.Сіверському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | шт. | 8336.33 | 1 | 8336.33 | 8336.33 | 1 | 8336.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.1.2.2.13 | Технічне переоснащення АСДТУ в Семенівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | шт. | 5868.48 | 1 | 5868.48 | 5868.48 | 1 | 5868.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 3.1.2.2 |  |  |  | 23521.29 |  |  | 23521.29 |  |  | 0
| Усього 3.1.2 |  |  |  | 29575.07 |  |  | 29575.07 |  |  | 0
| Усього 3.1 |  |  |  | 32575.07 |  |  | 52417.57 |  |  | 19842.5
3.2 | Інше
3.2.1 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Коропської дільниці Бахмачського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.2 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Коропської дільниці Бахмачського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 300 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.3 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Сосницької дільниці Корюківського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.4 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Сосницької дільниці Корюківського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 100 | 1 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.5 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Варвинської, Срібнянської, Талалаївської дільниць Прилуцького РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 350 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.6 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Варвинської, Срібнянської, Талалаївської дільниць Прилуцького РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 350 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
3.2.7 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Ріпкінської дільниці Чернігівського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | проект | 720 | 1 | 720 | 720 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибуток
| Усього 3.2 |  |  |  | 2220 |  |  | 2220 |  |  | 0
Усього по розділу 3: |  |  |  |  | 34795.07 |  |  | 54637.57 |  |  | 19842.5
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
4.1.1 | Закупівля та модернізація робочих станцій
4.1.1.1 | Робоча станція на платформі Інтел | шт. | 23.4 | 98 | 2293.2 | 23.4 | 98 | 2293.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.1.2 | Ноутбук | шт. | 25 | 10 | 250 | 25 | 10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 4.1.1 |  |  |  | 2543.2 |  |  | 2543.2 |  |  | 0
4.1.2 | Закупівля та модернізація серверів
4.1.2.1 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen10 , або аналог | шт. | 181.16 | 2 | 362.32 | 181.16 | 2 | 362.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.2.2 | Сервер Dell PowerEdge R340 , або аналог | шт. | 40 | 5 | 200 | 40 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 4.1.2 |  |  |  | 562.32 |  |  | 562.32 |  |  | 0
4.1.3 | Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж
4.1.3.1 | Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, або аналог | шт. | 10.9 | 3 | 32.7 | 10.9 | 3 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.3.2 | Комутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM with RouterOS L5, 1U rack, або аналог | шт. | 9.2 | 10 | 92 | 9.2 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.3.3 | ДБЖ APC Smart-UPS C 1000VA Rack Mountable LCD (SMC1000I-2U), або аналог | шт. | 18 | 3 | 54 | 18 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 4.1.3 |  |  |  | 178.7 |  |  | 178.7 |  |  | 0
4.1.4 | Побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
| Усього 4.1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.5 | Інші засоби інформатизації
4.1.5.1 | Багатофункціональний пристрій чорно-білий формату А4 | шт. | 12.5 | 35 | 437.5 | 12.5 | 35 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.5.2 | Багатофункціональний пристрій лазерний кольоровий А4 | шт. | 30.556 | 2 | 61.112 | 30.556 | 2 | 61.112 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.5.3 | Багатофункціональний пристрій чорно-білий формату А3 | шт. | 40.32 | 5 | 201.6 | 40.32 | 5 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
4.1.5.4 | ДБЖ Eaton 9PX 6000i (9PX6KIBP), або аналог | шт. | 100 | 2 | 200 | 100 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 4.1.5 |  |  |  | 900.212 |  |  | 900.212 |  |  | 0
| Усього 4.1 |  |  |  | 4184.432 |  |  | 4184.432 |  |  | 0
4.2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.2.1 | для робочих станцій
| Усього 4.2.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Усього 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3.1 | офісного
| Усього 4.3.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.2 | захисту інформації
| Усього 4.3.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.3 | геоінформаційних систем
| Усього 4.3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.4 | систем електронного документообігу
| Усього 4.3.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.5 | білінгових систем
4.3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
| Усього 4.3.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.7 | інформаційна система управління виробництвом
4.3.7.1 | Впровадження SAP | тис.грн |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 | 0% | прибуток
4.3.7.2 | Впровадження автоматизованої системи технічного обслуговування та ремонтів електромереж АСТОР | тис.грн |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0% | прибуток
4.3.7.3 | Впровадження ПЗ обліку заробітної плати та персоналу | тис.грн |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 0 | 0% | прибуток
| Усього 4.3.7 |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 0
| Усього 4.3 |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 0
Усього по розділу 4: |  |  |  |  | 8684.432 |  |  | 8684.432 | 2.478% |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
5.1.1 | впровадження корпоративного зв`язку ліцензіата
5.1.1.1 | Телефонні апарати для IP телефонії Grandstream GXP 1625 (або аналогічні) | шт. | 1.6 | 178 | 284.8 | 1.6 | 178 | 284.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
5.1.1.2 | Телефонні апарати для IP телефонії Grandstream GXP 1782 (або аналогічні) | шт. | 2.7 | 40 | 108 | 2.7 | 40 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
| Усього 5.1.1 |  |  |  | 392.8 |  |  | 392.8 |  |  | 0
5.1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
| Усього 5.1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
| Усього 5.1.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Усього 5.1 |  |  |  | 392.8 |  |  | 392.8 |  |  | 0
5.2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
5.2.1.
5.2.2.
| Усього 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.3 | Інше
5.3.1
5.3.2
| Усього 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Усього по розділу 5: |  |  |  |  | 392.8 |  |  | 392.8 |  |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | Краново-маніпуляторна установка з буровим обладнанням, та ложементами для перевезення опор на базі автомобіля підвищеної прохідності МАЗ-5302С5-0000525-060, або аналог | шт. | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.2 | Автогідропідіймач висотою підйому до 18 м, двохрядна кабіна на базі Iveco Daily, або аналог | шт. | 1950 | 6 | 11700 | 1950 | 6 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.3 | Автогідропідіймач висотою підйому до 30 м | шт. | 4194.17 | 1 | 4194.17 | 4194.17 | 1 | 4194.17 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.4 | Екскаватор-навантажувач JCB 3CX з гідро молотом, або аналог | шт. | 2553.8 | 1 | 2553.8 | 2553.8 | 1 | 2553.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.5 | Бригадний автомобіль для перевезення бригади на базі Iveco Daily, або аналог | шт. | 1094.28 | 3 | 3282.84 | 1094.28 | 5 | 5471.4 | 0 | 2 | 2188.56 | 0% | прибуток (обов'язкові реінвестиції) 3282,84 /прибуток (додаткові реінвестиції) 2188,56
6.6 | Трактор 200-02М з лісотехнічним мульчером, або аналог | шт. | 2423.34 | 1 | 2423.34 | 2423.34 | 1 | 2423.34 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.7 | Автомобіль Renault Dokker з додатковим обладнанням (каркасний багажник, радіостанція, драбина, переобладнений багажний відсік, полки), або аналог | шт. | 470.31 | 2 | 940.62 | 470.31 | 2 | 940.62 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
6.8 | Автомобіль легковий Renault Dokker (пасажирський), або аналог | шт. | 395.75 | 11 | 4353.25 | 395.75 | 21 | 8310.75 | 0 | 10 | 3957.5 | 0% | прибуток (обов'язкові реінвестиції) 4353,25 /прибуток (додаткові реінвестиції) 3957,50
6.9 | Бригадний автомобіль на базі Mitsubishi L200 INTENSE 2,4 МТ або аналог | шт. | 0 | 0 | 0 | 764.31 | 5 | 3821.55 | 764.31 | 5 | 3821.55 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
6.10 | Автогідропідіймач висотою підйому до 18 м, двохрядна кабіна на базі Iveco Daily повнопривідна або аналог | шт. | 0 | 0 | 0 | 3158.49 | 2 | 6316.98 | 3158.49 | 2 | 6316.98 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
6.11 | Автомобіль Ford Transit Minibus (пасажирський на 15 місць) або аналог | шт. | 0 | 0 | 0 | 1119.7533 | 2 | 2239.5067 | 1119.7533 | 2 | 2239.5067 | 0% | прибуток (додаткові реінвестиції)
Усього по розділу 6: |  |  |  |  | 33948.02 |  |  | 52472.1167 |  |  | 18524.0967
7. Інше
7.1 | Бензопила Husqvarna 545 Mark II, або аналог | шт. | 14.17 | 30 | 425.1 | 14.17 | 30 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.2 | Бензопила Husqvarna 365, або аналог | шт. | 14 | 7 | 98 | 14 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.3 | Кущоріз Husqvarna 555Fx, або аналог | шт. | 24.42 | 6 | 146.52 | 24.42 | 6 | 146.52 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.4 | Вольтамперфазметр Міра-А , або аналог | шт. | 30 | 1 | 30 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.5 | Гідравлічний просічний інструмент SKP-15 АСКО-УКРЕМ, або аналог | шт. | 5.58 | 1 | 5.58 | 5.58 | 1 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.6 | Осцилограф OWON SDS1102 , або аналог | шт. | 8.75 | 1 | 8.75 | 8.75 | 1 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.7 | Генератор бензиновий Dnipro M GX-60E, або аналог | шт. | 16.5 | 4 | 66 | 16.5 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.8 | Компрессор Metabo Basic 250-50 W, або аналог | шт. | 5.25 | 5 | 26.25 | 5.25 | 5 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.9 | Штанга оперативна ізольована (телескопічна) Sicame CE-5-60-C 220 кВ L= 6,4 м, або аналог | шт. | 17.3 | 11 | 190.3 | 17.3 | 11 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.10 | Прилад контролю якості електроенергії на базі електронного лічильника типу МТ880 в комплекті з модемом 3G/RS-485,або аналог | шт. | 12.12 | 15 | 181.8 | 12.12 | 15 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.11 | Оптичний щуп SONDA 6 USB до лічильників типу МТ880, або аналог | шт. | 9.56 | 7 | 66.92 | 9.56 | 7 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.12 | Кондиціонер TOSHIBA RAS-10EKV-EE, або аналог | шт. | 12.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.13 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892, або аналог | шт. | 160.54 | 4 | 642.16 | 160.54 | 4 | 642.16 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.14 | Мінімийка з додатковим обладнанням | шт. | 42 | 1 | 42 | 42 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.15 | Прилад для виміру параметрів петлі фаза-нуль KYORITSU KEW 4118A , або аналог | шт. | 16.38 | 7 | 114.66 | 16.38 | 7 | 114.66 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
7.16 | Барабанна дискова косилка DS-521В Агата, або аналог | шт. | 23.33 | 1 | 23.33 | 23.33 | 1 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0% | прибуток
Усього по розділу 7: |  |  |  |  | 2092.37 |  |  | 2092.37 |  |  | 0
Усього по програмі |  |  |  |  | 257912.0049 |  |  | 350432.6654 |  |  | 92520.6605
* План розвитку розподільних електричних мереж ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2016-2020 роки
667700
Голова правління
Директор фінансовий
"___" ________________ 20___ року
М. П.
409787.9951
|  |  | Голова Правління | [7 empty] | М.В Ільницький
"____" ____________ 20___ року