Представниками відокремленого підрозділу Бахмацького РЕМ 23 березня 2020 року було проведено обстеження опор ПЛ 10- 0,4 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва транспорту,електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики на наступних об'єктах:

| № П/П | Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб'єкту | Назва вулиці | № заподіяних опор | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Плиски | Борзнянський | КТП-253 Л-2 | Вул. Шевченка | 19/1 | 1 |
| 2 | с.Плиски | Борзнянський | КТП-249 Л-3 | Вул. Незалежності | 3, 4 | 2 |
| 3 | с.Плиски | Борзнянський | КТП-231 Л-2 | Вул. Першотравнева | 13,13п,14, | 3 |
| 4 | с.Плиски | Борзнянський | КТП-245 Л-1 | Вул. Шкури | 9, 9п, 9/1, 20, 21п | 5 |
| 5 | с.Плиски | Борзнянський | КТП-245 Л-2 | Вул. Перемоги Вул. П.Куліша | 4, 4п, 5, 5п, 5/1-5/11, 5/6/1, 6, 7,8 | 19 |
| Всього: | 30 |