Представниками відокремленого підрозділу Прилуцький РЕМ було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (надалі по тексту Правила) на наступних об’єктах:

| Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб'єкту | Назва вулиці | № опор задіяних у самовільному підвісі | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ КТП-35-15 пр.Київська м.Прилуки | вул.Київська | Оп. № 6, 7,8,9,10,11 | 6 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ КТП-35-15 пр.Скоропадського м.Прилуки | вул.Київська | Оп. № 22,23,24 | 3 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ КТП-137-15 пр.Київська м.Прилуки | вул.Київська | Оп. № 3,4,5,6,7,8,9 | 7 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ 04 кВ (м) ЗТП-5-15 пр.Ветеранська м.Прилуки | вул.Ветеранська | Оп. № 26,27,28,29,30, 31,32, 46 | 8 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-81-15 пр.Київська м.Прилуки | вул.Київська | Оп. № 8,9,10,11 | 4 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-60-15 пр.Земська-Скоропадського м.Прилуки | вул.Земська | Оп. № 1,1/1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17 | 18 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-8-15 пр.Незалежності | вул.Незалежності | Оп.№ 3,4,5,6 | 4 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-143-15 вїзд Крутий м.Прилуки | вул.Незалежності | Оп.№ 1 | 1 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ РП-3-15 пр.Земська м.Прилуки | вул.Земська | Оп.№ 24,12,13,14,15,16 | 6 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-50-15 пр.Переяслівська | вул.Ю.Коптєва | Оп.№ 1,2,3,4,4/1,5 | 6 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-10-15 пр.Київська м.Прилуки | вул.Київська | Оп.№ 3,3/1,3/2,4,7,8,9,11,11/1,12/1,12, 13,14,21,22 | 15 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-149-15 пр.Котляревського м.Прилуки | вул.Київська | Оп.№12,13,14,15,16 | 5 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-40-15 пр.Київська | вул.Київська | Оп.№ 8/1,10,11,12,17,18,19 | 7 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-0,4кВ ЗТП-16-15 пр.Київська-Кустовська м.Прилуки | вул.Київська | Оп.№ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 11 |
| м.Прилуки | Прилуцький район | ПЛ-10кВ ТП-40-ТП91 м.Прилуки | вул.Київська | Оп.№ 1 | 1 |