## 6. Пров закупівлі
Перелік заходів проєкту Інвестиційної програми АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" на 2021 рік
№ з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Тип складових кошторису (ТМЦ, роботи тощо) | Ідентифікатор ТМЦ згідно з номенклатурним довідником НКРЕКП | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис.грн (без ПДВ) | Усього |  | У т. ч. по кварталах | [7 empty] | Джерело фінансування | Найменування відповідної державної програми або пункт ПРСР | № сторінки пояснювальної записки | № сторінки обґрунтовуваль-них матеріалів | Примітка
[6 empty] | кількість | тис.грн (без ПДВ) | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | ІV квартал
[8 empty] | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ | кількість | тис.грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 | Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання, у т.ч: | [21 empty] | реактив | тве 2018 | кредити
1.1.1 | Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:
35 кВ
10 кВ
| Усього 1.1.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них: | [19 empty] | амортиз | прибуток
1.1.2.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.2.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.2 | 35 кВ
1.1.2.2.1 |  |  |  | км | [12 empty] | *
1.1.2.2.2 |  |  |  | км
1.1.2.2.3 |  |  |  | км |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.2.4 |  |  |  | км |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Усього 1.1.2.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2.3 | 20 кВ
| Усього 1.1.2.3 | [5 empty] | 0
1.1.2.4 | 10 кВ
1.1.2.4.1 | Технічне переоснащення ПЛ 10 кВ з встановленням реклоузерів |  |  | шт | 750 | 23 | 17250 |  |  |  | 8625 |  |  | 23 | 8625 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.134 |  |  | 288088 | 129640.4 | 27240 | 1881 | 73355
| Усього 1.1.2.4 | [5 empty] | 17250 |  | 0 |  | 8625 |  | 0 |  | 8625
1.1.2.5 | 0,4 кВ
1.1.2.5.1 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л1 "Леніна", Л2 "Кондитерський цех",Л-Музична школа від ЗТП-301 м.Ічня, Ічнянського району, Чернігівської області |  |  | км | 1566.847 | 3.9 | 6110.7033 |  | 3055.3517 |  |  |  |  | 3.9 | 3055.3517 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.137 |  |  | 288088.5722 | 129639.87 | 27240 | 1881 | 73355.003
1.1.2.5.2 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 від КТП-80 м. Корюківка, Корюківського району, Чернігівської області |  |  | км | 1154.4152 | 5.7 | 6580.1667 |  | 3290.0833 |  |  |  |  | 5.7 | 3290.0833 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.143 |  |  | -0.57217 | 0.53 | 0 | 0 | -0.003
1.1.2.5.3 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ЗТП-165 пров. Квартальний, ЗТП-165 руб. Орджоникидзе та ЗТП-165 ул. Павлова в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 1298.3709 | 3.99 | 5180.5 |  | 2590.25 |  |  |  |  | 3.99 | 2590.25 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.148
1.1.2.5.4 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ ЗТП 193 ул. Блакитного, ЗТП 193 ул. Шевченко-Нєкрасова в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 1304.1667 | 3.12 | 4069 |  | 2034.5 |  |  |  |  | 3.12 | 2034.5 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.158
1.1.2.5.5 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 від ТП-272 в с.Красне Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 972.4449 | 5.26 | 5115.06 |  | 2557.53 |  |  |  |  | 5.26 | 2557.53 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.165
1.1.2.5.6. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3,Л-4 від КТП-5 в с.Сираї Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 946.3258 | 5.28 | 4996.6 |  | 2498.3 |  |  |  |  | 5.28 | 2498.3 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.171
1.1.2.5.7. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-68 Л-1, Л-2,Л-3 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 570.7323 | 4.93 | 2813.71 |  | 1406.855 |  |  |  |  | 4.93 | 1406.855 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.176
1.1.2.5.8. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-69 Л-1, Л-2,Л-3 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 1876.2905 | 1.79 | 3358.56 |  | 1679.28 |  |  |  |  | 1.79 | 1679.28 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.181
1.1.2.5.9. | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ КТП-371 Л-1, Л-2 в с.Олбин Козелецького району, Чернігівської області |  |  | км | 965.4171 | 1.87 | 1805.33 |  | 902.665 |  |  |  |  | 1.87 | 902.665 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.185
1.1.2.5.10 | Реконструкція ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 від КТП-48 в с.Количівка Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 972.1649 | 4.85 | 4715 |  | 2357.5 |  |  |  |  | 4.85 | 2357.5 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.190
1.1.2.5.11 | Реконструкція ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТП-312 в с.Топчіївка, Чернігівського району,Чернігівської області |  |  | км | 793.76 | 2 | 1587.52 |  | 793.76 |  |  |  |  | 2 | 793.76 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.196
1.1.2.5.12 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-138 с.Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області |  |  | км | 677.786 | 2.71 | 1836.8 |  | 918.4 |  |  |  |  | 2.71 | 918.4 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.200
1.1.2.5.13 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-141 с.Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області |  |  | км | 830.6494 | 3.85 | 3198 |  | 1599 |  |  |  |  | 3.85 | 1599 | амортизація | розділ 24, ст.276; дод.А, п.4 | ст.204
1.1.2.5.14 | Реконструкція КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр.ж/б.вул.Костянтинівська 98 № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-159 пр..вул.Костянтинівська 98 № 2 в м. Прилуки, Прилуцького району, Чернігівської області |  |  | км | 1882.3529 | 0.17 | 320 |  | 160 |  |  |  |  | 0.17 | 160 | амортизація | розділ 24, ст.277; дод.А, п.4 | ст.208
1.1.2.5.15 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 1, КЛ-0,4 кВ ЗТП-7 пр.Нарсуд № 2 в м. Прилуки, Прилуцького району, Чернігівської області |  |  | км | 4153.8462 | 0.26 | 1080 |  | 540 |  |  |  |  | 0.26 | 540 | амортизація | розділ 24, ст.277; дод.А, п.4 | ст.211
1.1.2.5.16 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП 224 Стахановцев,18» в м.Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 2111.1111 | 0.18 | 380 |  | 190 |  |  |  |  | 0.18 | 190 | амортизація | розділ 24, ст.277; дод.А, п.4 | ст.2014
1.1.2.5.17 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ «ТП 32 Шевченко 22 Л-ІІ» в м.Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 2242.4242 | 0.33 | 740 |  | 370 |  |  |  |  | 0.33 | 370 | амортизація | розділ 24, ст.277; дод.А, п.4 | ст.217
1.1.2.5.18 | Реконструкція КЛ 0,4 кВ "ТП 167 Д.Ібарурі" в м.Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 2100 | 0.1 | 210 |  | 105 |  |  |  |  | 0.1 | 105 | амортизація | розділ 24, ст.277; дод.А, п.4 | ст.219
| Усього 1.1.2.5 | [5 empty] | 54096.95 |  | 27048.475 |  | 0 |  | 0 |  | 27048.475
| Усього 1.1.2 | [5 empty] | 71346.95 |  | 27048.475 |  | 8625 |  | 0 |  | 35673.475
1.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП усього, з них:
1.1.3.1 | Будівництво трансформаторної ПС 110/20/10 кВ "Масани" в м.Чернігів, Чернігівської області (захід перехідний на 2022-2023 роки) |  |  | шт | 272540 | 0.11431 | 31153.505 |  |  |  | 15576.7525 |  |  | 0.11431 | 15576.7525 | амортизація | розділ 22, ст.214; дод.А, п.1.1.1 | ст.222
| Усього 1.1.3 | [5 empty] | 31153.505 |  | 0 |  | 15576.7525 |  | 0 |  | 15576.7525
1.1.4 | Реконструкція ПС, РП та ТП усього, з них:
1.1.4.1 | 110 кВ
| Усього 1.1.4.1 | [5 empty] | 0
1.1.4.2 | 35 кВ
| Усього 1.1.4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4.3 | 10 кВ
1.1.4.3.1 | Реконструкція ТП-1136 м. Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області, Україна |  |  | шт | 5243.4 | 1 | 5243.4 |  |  |  | 2621.7 |  |  | 1 | 2621.7 | амортизація | розділ 24, ст.278; дод.А, п.4 | ст.225
1.1.4.3.2 | Реконструкція ТП 1149 м.Ніжин, Ніжинського району, Чернігівської області |  |  | шт | 2049.5 | 1 | 2049.5 |  |  |  | 1024.75 |  |  | 1 | 1024.75 | амортизація | розділ 24, ст.278; дод.А, п.4 | ст.233
| Усього 1.1.4.3 | [5 empty] | 7292.9 |  | 0 |  | 3646.45 |  | 0 |  | 3646.45
| Усього 1.1.4 | [5 empty] | 7292.9 |  | 0 |  | 3646.45 |  | 0 |  | 3646.45
1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:
1.1.5.1 | 110 кВ
1.1.5.1.1 | Технічне переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ічня" в м.Ічня, Чернігівської області (1-2 черга) |  |  | шт. | 7000 | 1 | 7000 |  | 3500 |  |  |  |  | 1 | 3500 | амортизація | розділ 22, ст.218; дод.А, п.2.1.5 | ст.238
1.1.5.1.2 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "Коти" в м.Чернігів, Чернігівської області (Т-2) |  |  | шт | 19750 | 1 | 19750 |  | 9875 |  |  |  |  | 1 | 9875 | амортизація | розділ 22, ст.218; дод.А, п.2.1.8 | ст.245
1.1.5.1.3 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м.Прилуки, Чернігівської області (2 черга) (Т-2) |  |  | шт. | 17033 | 1 | 17033 |  | 8516.5 |  |  |  |  | 1 | 8516.5 | амортизація | розділ 22, ст.218; дод.А, п.2.1.11 | ст.251
1.1.5.1.4 | Технічне переоснащення ПС 110/10 кВ "НРЗ" в м. Ніжин, Чернігівської області (1 черга) (Т-1) |  |  | шт. | 13010.2 | 1 | 13010.2 |  | 6505.1 |  |  |  |  | 1 | 6505.1 | амортизація | розділ 22, ст.220; дод.А, п.2.1.15 | ст.255
| Усього 1.1.5.1 | [5 empty] | 56793.2 |  | 28396.6 |  | 0 |  | 0 |  | 28396.6
1.1.5.2 | 35 кВ
1.1.5.2.1 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Воробївка" в с.Воробївка, Н-Сіверського району, Чернігівської області (Т-1) |  |  | шт | 4667.75 | 1 | 4667.75 |  | 2333.875 |  |  |  |  | 1 | 2333.875 | амортизація | розділ 22, ст.222; дод.А, п.2.2.8 | ст.259
1.1.5.2.2 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Димерка" в с.Димерка, Козелецького району, Чернігівської області (Т-1) |  |  | шт | 4628.5 | 1 | 4628.5 |  | 2314.25 |  |  |  |  | 1 | 2314.25 | амортизація | розділ 22, ст.222; дод.А, п.2.2.13 | ст.266
1.1.5.2.3 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Линовиця" в с.Линовиця, Прилуцького району, Чернігівської області(Т-1) |  |  | шт | 5436.225 | 1 | 5436.225 |  | 2718.1125 |  |  |  |  | 1 | 2718.1125 | амортизація | розділ 22, ст.223; дод.А, п.2.2.24 | ст.270
1.1.5.2.4 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Нехаївка" в с. Нехаївка, Коропського району, Чернігівської області (1-2 черга) (Т-1) |  |  | шт | 6572.0083 | 1 | 6572.0083 |  | 3286.0042 |  |  |  |  | 1 | 3286.0042 | амортизація | розділ 22, ст.223; дод.А, п.2.2.33 | ст.274
1.1.5.2.5 | Технічне переоснащення ПС 35/10 кВ "Яблунівка" в с.Яблунівка, Прилуцького району, Чернігівської області (1 черга) (Т-2) |  |  | шт | 6150 | 1 | 6150 |  | 3075 |  |  |  |  | 1 | 3075 | амортизація | розділ 22, ст.224; дод.А, п. 2.2.44 | ст.279
| Усього 1.1.5.2 | [5 empty] | 27454.4833 |  | 13727.2417 |  | 0 |  | 0 |  | 13727.2417
1.1.5.3 | 10 кВ
1.1.5.3.1 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 63 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 370.14 | 23 | 8513.22 |  | 6384.915 |  |  | 23 | 2128.305 |  |  | амортизація | розділ 24, ст.278 табл. 24.1 | ст.283
1.1.5.3.2 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 100 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 374.27 | 49 | 18339.23 |  | 13754.4225 |  |  | 49 | 4584.8075 |  |  | амортизація | розділ 24, табл. 24.1
1.1.5.3.3 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 160 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 397.96 | 37 | 14724.52 |  | 11043.39 |  |  | 37 | 3681.13 |  |  | амортизація | розділ 24, табл. 24.1
1.1.5.3.4 | Технічне переоснащення ТП 10/0,4 кВ з заміною трансформаторів на ТМГ 250 кВА з розподільною шафою |  |  | шт | 466.69 | 12 | 5600.28 |  | 4200.21 |  |  | 12 | 1400.07 |  |  | амортизація | розділ 24, табл. 24.1
| Усього 1.1.5.3 | [5 empty] | 47177.25 |  | 35382.9375 |  | 0 |  | 11794.3125 |  | 0
| Усього 1.1.5 | [5 empty] | 131424.9333 |  | 77506.7792 |  | 0 |  | 11794.3125 |  | 42123.8417
| Усього 1.1 | [5 empty] | 241218.2883 |  | 104555.2542 |  | 27848.2025 |  | 11794.3125 |  | 97020.5192
1.2 | Інше
1.2.1 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/10 кВ "М. Комбінат" в м. Прилуки, Чернігівської області (2 черга) |  |  | проект |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | прибуток | ст.200
| Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ |  |  | км |  | 137.537 | 10530.2108
1.2.1 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 63 Л-1, 2, 3 в смт. Куликівка, Куликівського району Чернігівської області |  |  | км | 68.8481 | 2.875 | 197.9383 |  |  |  | 98.9692 |  |  | 2.875 | 98.9692 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.298
1.2.2 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 229 Л-1, 2, 3, 4 в с.Кобижча Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 36.1334 | 9.74 | 351.9392 |  |  |  | 175.9696 |  |  | 9.74 | 175.9696 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.302
1.2.3 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 58 Л-1, 2 в с.Ст.Басань Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 61.7906 | 3.2 | 197.73 |  |  |  | 98.865 |  |  | 3.2 | 98.865 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.306
1.2.4 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 78 Л-1, 2, 3, 4 в с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 44.1568 | 6.355 | 280.6167 |  |  |  | 140.3083 |  |  | 6.355 | 140.3083 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.309
1.2.5 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 77 Л-1, 2, 3 в с. Новий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 57.676 | 4.3 | 248.0067 |  |  |  | 124.0033 |  |  | 4.3 | 124.0033 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.314
1.2.6 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 538 Л-1, 2, 3 в с. Деснянка, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 63.0283 | 3.86 | 243.2892 |  |  |  | 121.6446 |  |  | 3.86 | 121.6446 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.317
1.2.7 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 539 Л-1, 2 в с. Деснянка, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 97.8217 | 1.58 | 154.5583 |  |  |  | 77.2792 |  |  | 1.58 | 77.2792 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.321
1.2.8 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП-360 руб. Костромська-Курська в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 54.9356 | 4.659 | 255.945 |  |  |  | 127.9725 |  |  | 4.659 | 127.9725 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.324
1.2.9 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 394 Дундича, КТП 394 Механізаторів в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 62.8204 | 2.614 | 164.2125 |  |  |  | 82.1063 |  |  | 2.614 | 82.1063 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.327
1.2.10 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 315 Гарамів, КТП 315 Дундича, КТП 315 Сосницька, КТП 315 Шевченко в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 59.7298 | 3.901 | 233.0058 |  |  |  | 116.5029 |  |  | 3.901 | 116.5029 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.331
1.2.11 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 58 ул Боженко, ТП 58 ул Кругова в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 62.4886 | 3.297 | 206.025 |  |  |  | 103.0125 |  |  | 3.297 | 103.0125 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.336
1.2.12 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 596 Чернігівська, КТП 596 ул. Урожайна в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 64.4975 | 3.73 | 240.5758 |  |  |  | 120.2879 |  |  | 3.73 | 120.2879 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.340
1.2.13 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ ЗТП-1035 Л-Куйбишева, ЗТП-1035 Л-Лисивців та ЗТП-1035 Л-Франка в м. Ніжин Ніжинського району Чернігівської області |  |  | км | 59.5455 | 4.525 | 269.4433 |  |  |  | 134.7217 |  |  | 4.525 | 134.7217 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.343
1.2.14 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 316 руб. Шевченка в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 124.7793 | 1.299 | 162.0883 |  |  |  | 81.0442 |  |  | 1.299 | 81.0442 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.349
1.2.15 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 51 Декабристів в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 114.8123 | 1.714 | 196.7883 |  |  |  | 98.3942 |  |  | 1.714 | 98.3942 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.352
1.2.16 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 468 вул.Кордівка в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 100 | 1.337 | 133.7 |  |  |  | 66.85 |  |  | 1.337 | 66.85 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.354
1.2.17 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 131 Л-1, 2 в с.Красносільське Борзнянського району Чернігівської області |  |  | км | 47.4507 | 5.39 | 255.7592 |  |  |  | 127.8796 |  |  | 5.39 | 127.8796 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.357
1.2.18 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 81 Л-1, 2 в с.В. Доч Борзнянського району Чернігівської області |  |  | км | 65.2436 | 3 | 195.7308 |  |  |  | 97.8654 |  |  | 3 | 97.8654 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.361
1.2.19 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 105 Місто в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 59.3115 | 4.395 | 260.6742 |  |  |  | 130.3371 |  |  | 4.395 | 130.3371 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.365
1.2.20 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ (м) ЗТП 162 пр. Гірняка-Незалежності, ЗТП 162 пр.Густинська-Боброва та ЗТП 162 пр.Ковалівська в м. Прилуки Прилуцького району Чернігівської області |  |  | км | 46.8372 | 5.538 | 259.3842 |  |  |  | 129.6921 |  |  | 5.538 | 129.6921 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.368
1.2.21 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 167 ул Д Ибаррури в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 100 | 3.598 | 359.8 |  |  |  | 179.9 |  |  | 3.598 | 179.9 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.374
1.2.22 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ТП 347 ул Гагарина в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 100 | 3.74 | 374 |  |  |  | 187 |  |  | 3.74 | 187 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.376
1.2.23 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ ЗТП 10-20 Л-1, Л-2 в с. Трисвятська Слобода, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 2.9 | 290 |  |  |  | 145 |  |  | 2.9 | 145 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.378
1.2.24 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 25-20 Л-1, Л-2 в с.Старий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 4.395 | 439.5 |  |  |  | 219.75 |  |  | 4.395 | 219.75 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.381
1.2.25 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 20-20 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 в с.Старий Білоус, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 5.674 | 567.4 |  |  |  | 283.7 |  |  | 5.674 | 283.7 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.384
1.2.26 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 232-2 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 4.9 | 490 |  |  |  | 245 |  |  | 4.9 | 245 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.389
1.2.27 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 236-2 Л-1, Л-2 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 3.4 | 340 |  |  |  | 170 |  |  | 3.4 | 170 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.392
1.2.28 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 233-2 Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 5.441 | 544.1 |  |  |  | 272.05 |  |  | 5.441 | 272.05 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.395
1.2.29 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 240-2 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Кобижча, Бобровицького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 5.72 | 572 |  |  |  | 286 |  |  | 5.72 | 286 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.398
1.2.30 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 427-7 Л-1, Л-2, Л-3 в с. Крехаїв, Козелецького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 7.098 | 709.8 |  |  |  | 354.9 |  |  | 7.098 | 354.9 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.402
1.2.31 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 597-7 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 в с. Крехаїв, Козелецького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 8.095 | 809.5 |  |  |  | 404.75 |  |  | 8.095 | 404.75 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.405
1.2.32 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 0,4 кВ КТП 368-7 Л-1, Л-2, Л-3 в с.Євминка, Козелецького району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 4.597 | 459.7 |  |  |  | 229.85 |  |  | 4.597 | 229.85 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.409
1.2.33 | Проектні роботи з реконструкції ПЛ 04 кВ КТП 310-20 Л-3 в с. Топчіївка, Чернігівського району Чернігівської області |  |  | км | 100 | 0.67 | 67 |  |  |  | 33.5 |  |  | 0.67 | 33.5 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.413
| Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 1.758 | 241.2825
1.2.34 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-433 - Воровського, 24 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 105.9451 | 0.44 | 46.6158 |  |  |  | 23.3079 |  |  | 0.44 | 23.3079 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.415
1.2.35 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-433 - Воровського, 16 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 684.1944 | 0.06 | 41.0517 |  |  |  | 20.5258 |  |  | 0.06 | 20.5258 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.417
1.2.36 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-379 - Дитячий садок № 71, Л-1 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 102.1526 | 0.758 | 77.4317 |  |  |  | 38.7158 |  |  | 0.758 | 38.7158 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.419
1.2.37 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 0,4 кВ ТП-3 - Деткомбінат № 35, Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 152.3667 | 0.5 | 76.1833 |  |  |  | 38.0917 |  |  | 0.5 | 38.0917 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.420
| Проектні роботи з технічного переоснащення, реконструкції ПЛ 10 кВ |  |  |  |  | 266.558 | 3114.522
1.2.38 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "МалаДівиця-Шевченко" з заміною проводу на ізольований в Прилуцькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 0.6 | 5.4 |  |  |  | 2.7 |  |  | 0.6 | 2.7 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.421
1.2.39 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Сосниця-Лави" з заміною проводу на ізольований в Сосницькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 3.38 | 30.42 |  |  |  | 15.21 |  |  | 3.38 | 15.21 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.422
1.2.40 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ Л-01 "Ріпки-РП-1" з заміною проводу на ізольований в Ріпкинському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 9.6 | 86.4 |  |  |  | 43.2 |  |  | 9.6 | 43.2 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.422
1.2.41 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "МалаДівиця -Колісники" з заміною проводу на ізольований в Прилуцькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 5.328 | 47.952 |  |  |  | 23.976 |  |  | 5.328 | 23.976 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.423
1.2.42 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Виповзів-Тужар" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі, Чернігівської області |  |  | км | 9 | 30.9 | 278.1 |  |  |  | 139.05 |  |  | 30.9 | 139.05 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.423
1.2.43 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Олишівка-Топчіївка" з заміною проводу на ізольований в Чернігівському районі, Чернігівської області |  |  | км | 9 | 8.5 | 76.5 |  |  |  | 38.25 |  |  | 8.5 | 38.25 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.424
1.2.44 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Морівськ-Лебедівка" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 8.3 | 74.7 |  |  |  | 37.35 |  |  | 8.3 | 37.35 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.425
1.2.45 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Сосниця-Змітнів" з заміною проводу на ізольований в Сосницькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 6.79 | 61.11 |  |  |  | 30.555 |  |  | 6.79 | 30.555 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.425
1.2.46 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ Л-35 "Пізнопали-Корчів"є" з заміною проводу на ізольований в Ріпкинському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 9.9 | 89.1 |  |  |  | 44.55 |  |  | 9.9 | 44.55 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.426
1.2.47 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Хоробичі-Дроздовиця" з заміною проводу на ізольований в Городнянському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 9.8 | 88.2 |  |  |  | 44.1 |  |  | 9.8 | 44.1 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.426
1.2.48 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Пакуль-Ковпита" з заміною проводу на ізольований в Чернігівському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 8.5 | 76.5 |  |  |  | 38.25 |  |  | 8.5 | 38.25 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.427
1.2.49 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Б.Гать-Блистова" з заміною проводу на ізольований в Н. Сіверському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 8.6 | 77.4 |  |  |  | 38.7 |  |  | 8.6 | 38.7 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.427
1.2.50 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Сухополова"-Маціївка з заміною проводу на ізольований в Прилуцькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 1.1 | 9.9 |  |  |  | 4.95 |  |  | 1.1 | 4.95 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.428
1.2.51 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Томашівка-Дорогінка" з заміною проводу на ізольований в Ічнянському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1 | 4.5 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.429
1.2.52 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Грицівка" з заміною проводу на ізольований в Талалаївському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 2.2 | 19.8 |  |  |  | 9.9 |  |  | 2.2 | 9.9 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.429
1.2.53 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Жадово-Лосевка" з заміною проводу на ізольований в Семенівському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 3.9 | 35.1 |  |  |  | 17.55 |  |  | 3.9 | 17.55 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.429
1.2.54 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Вовчок-Надинівка" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 1 | 9 |  |  |  | 4.5 |  |  | 1 | 4.5 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.430
1.2.55 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Б.Гать-Бугринівка" з заміною проводу на ізольований в Н. Сіверському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 7.8 | 70.2 |  |  |  | 35.1 |  |  | 7.8 | 35.1 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.430
1.2.56 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "НБиків-Нбиків" з заміною проводу на ізольований в Бобровицькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 6.54 | 58.86 |  |  |  | 29.43 |  |  | 6.54 | 29.43 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.431
1.2.57 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Морівськ-МТФ" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 5.35 | 48.15 |  |  |  | 24.075 |  |  | 5.35 | 24.075 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.431
1.2.58 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Н-Сіверський-Бирине" з заміною проводу на ізольований в Н. Сіверському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 15.3 | 137.7 |  |  |  | 68.85 |  |  | 15.3 | 68.85 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.432
1.2.59 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Гірськ-Гасичівка" з заміною проводу на ізольований в Городнянському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 13.8 | 124.2 |  |  |  | 62.1 |  |  | 13.8 | 62.1 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.433
1.2.60 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ Л-37 "Олешня-Олександрівка" з заміною проводу на ізольований в Ріпкинському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 8.4 | 75.6 |  |  |  | 37.8 |  |  | 8.4 | 37.8 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.433
1.2.61 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Тупичів-Бурівка" з заміною проводу на ізольований в Городнянському районі, Чернігівської області |  |  | км | 9 | 10 | 90 |  |  |  | 45 |  |  | 10 | 45 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.434
1.2.62 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Монастирище-Грабів" з заміною проводу на ізольований в Ічнянському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 13.57 | 122.13 |  |  |  | 61.065 |  |  | 13.57 | 61.065 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.434
1.2.63 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Печенюги-Шептаки" з заміною проводу на ізольований в Н. Сіверському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 21.1 | 189.9 |  |  |  | 94.95 |  |  | 21.1 | 94.95 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.435
1.2.64 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Ічня-Гужівка" з заміною проводу на ізольований в Ічнянському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 6.7 | 60.3 |  |  |  | 30.15 |  |  | 6.7 | 30.15 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.435
1.2.65 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Орлівка-Смолянка" з заміною проводу на ізольований в Куликівському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 4.5 | 40.5 |  |  |  | 20.25 |  |  | 4.5 | 20.25 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.436
1.2.66 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Б.Гать-Орлівка" з заміною проводу на ізольований в Н. Сіверському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 0.8 | 7.2 |  |  |  | 3.6 |  |  | 0.8 | 3.6 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.436
1.2.67 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Стольне-Удовка" з заміною проводу на ізольований в Менському районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  |  | 12.6 |  |  | 2.8 | 12.6 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.437
1.2.68 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Савин-Євминка" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 1.8 | 16.2 |  |  |  | 8.1 |  |  | 1.8 | 8.1 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.437
1.2.69 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Виповзів-Карпиловка" з заміною проводу на ізольований в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 9 | 2.2 | 19.8 |  |  |  | 9.9 |  |  | 2.2 | 9.9 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.438
1.2.70 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Гончарівськ-Смолин" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області |  |  | км | 36 | 6.5 | 234 |  |  |  | 117 |  |  | 6.5 | 117 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.438
1.2.71 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Виповзів-Тужар" з улаштуванням резервної перемички в Козелецькому районі Чернігівської області |  |  | км | 36 | 8 | 288 |  |  |  | 144 |  |  | 8 | 144 | перетоки реак.ен | дод.А, п.4 | ст.439
1.2.72 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Іванівка-Количівка" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області |  |  | км | 36 | 10 | 360 |  |  |  | 180 |  |  | 10 | 180 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.439
1.2.73 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПЛ 10 кВ "Іванівка-Лікарня" з улаштуванням резервної перемички в Чернігівському районі Чернігівської області |  |  | км | 36 | 2 | 72 |  |  |  | 36 |  |  | 2 | 36 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.440
| Проектні роботи з реконструкції, будівництва КЛ 10 кВ |  |  |  |  | 20.435 | 2421.8742
1.2.74 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ ТП-181 - ТП-265 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 72.0087 | 1.24 | 89.2908 |  |  |  | 44.6454 |  |  | 1.24 | 44.6454 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.440
1.2.75 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-467 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 114.9777 | 0.71 | 81.6342 |  |  |  | 40.8171 |  |  | 0.71 | 40.8171 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.442
1.2.76 | Проектні роботи з будівництва КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-116 в м. Прилуки, Чернігівської області |  |  | км | 123.0865 | 0.8 | 98.4692 |  |  |  | 49.2346 |  |  | 0.8 | 49.2346 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.444
1.2.77 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Лесковицкая ТП-437 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 3.65 | 438 |  |  |  | 219 |  |  | 3.65 | 219 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.445
1.2.78 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Еловщина ТП-239 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 1.248 | 149.76 |  |  |  | 74.88 |  |  | 1.248 | 74.88 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.447
1.2.79 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ ТП-345-ТП-353 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 0.685 | 82.2 |  |  |  | 41.1 |  |  | 0.685 | 41.1 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.448
1.2.80 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Придеснянская РП-11 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 1.72 | 206.4 |  |  |  | 103.2 |  |  | 1.72 | 103.2 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.450
1.2.81 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ РП - 11 - ТП - 488 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 0.59 | 70.8 |  |  |  | 35.4 |  |  | 0.59 | 35.4 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.452
1.2.82 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Центральная - РП-18 Л-1, Л-2 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 1.45 | 174 |  |  |  | 87 |  |  | 1.45 | 87 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.453
1.2.83 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ Центральная РП-22 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 120 | 3.51 | 421.2 |  |  |  | 210.6 |  |  | 3.51 | 210.6 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.456
1.2.84 | Проектні роботи з реконструкції КЛ 10 кВ п/ст Подусовка РП-9 в м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | км | 126.2666 | 4.832 | 610.12 |  |  |  | 305.06 |  |  | 4.832 | 305.06 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.458
| Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110 кВ |  |  |  |  | 1 | 585.6083
1.2.85 | Проектні роботи з технічного переоснащення ПС 110/35/10 кВ "Ріпки", смт.Ріпки, Чернігівської області (4 черга) |  |  | проект | 585.6083 | 1 | 585.6083 |  |  |  | 292.8042 |  |  | 1 | 292.8042 | амортизація | дод.А, п.2.1.23 | ст.459
| Проектні роботи з технічного переоснащення РП 10 кВ |  |  |  |  | 1 | 1000
1.2.86 | Проектні роботи з будівництва 2-х КЛ 10 кВ та технічного переоснащення РП з забезпеченням живлення від ПС 110/10 кВ Придеснянська для розвантаження мереж центральної частини м. Чернігів, Чернігівської області |  |  | проект | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 1 | 500 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.461
| Інше: |  |  |  |  | 1 | 1000
1.2.87 | Актуалізація "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ по АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на 2022-2031 роки" |  |  | проект | 1000 | 1 | 1000 |  |  |  | 500 |  |  | 1 | 500 | амортизація | дод.А, п.4 | ст.462
| Усього 1.2 | [5 empty] | 18893.4978 |  | 0 |  | 9446.7489 |  | 0 |  | 9446.7489
Усього по розділу 1: | [6 empty] | 260111.7862 |  | 104555.2542 |  | 37294.9514 |  | 11794.3125 |  | 106467.2681
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії
2.1 | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:
2.1.1 | впровадження комерційного обліку електричної енергії
2.1.1.1 | Придбання 3-фазних, багатофункціональних електронних лічильників з вбудованим GSM модемом для балансування енерговузлів при "пофідерному аналізі" та для організації АСКОЕ на ТКО 2 рівня напруги, де ВТКО є АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» |  |  | шт. | 14.52 | 39 | 566.28 |  |  |  |  | 39 | 566.28 |  |  | економія ТВЕ за 2018 / прибуток | розділ 15, ст.176 | ст.466
2.1.1.2 | Придбання 3-фазних, багатофункціональних електронних лічильників для балансування енерговузлів при "пофідерному аналізі" та для організації АСКОЕ на ТКО 2 рівня напруги, де ВТКО є АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» |  |  | шт. | 11 | 42 | 462 |  |  |  |  | 42 | 462 |  |  | економія ТВЕ за 2018 | розділ 15, ст.176
| Усього 2.1.1 | [5 empty] | 1028.28 |  | 0 |  | 0 |  | 1028.28 |  | 0
2.1.2 | впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)
| Усього 2.1.2 | [5 empty] | 0
2.1.3 | заміна вимірювальних трансформаторів
2.1.3.1 | Придбання трансформаторів струму 0,4 кВ для організації балансування обліків енерговузлів споживачів |  |  | шт. | 1.2 | 612 | 734.4 |  |  | 612 | 734.4 |  |  |  |  | економія ТВЕ за 2018 | розділ 15, ст.176 | ст.471
2.1.3.2 | Придбання трансформаторів струму 0,4 кВ в обмінний фонд |  |  | шт. | 1.2 | 108 | 129.6 |  |  | 108 | 129.6 |  |  |  |  | економія ТВЕ за 2018 | розділ 15, ст.176 | ст.467
| Усього 2.1.3 | [5 empty] | 864 |  | 0 |  | 864 |  | 0 |  | 0
2.1.4 | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:
2.1.4.1 | Придбання комплектів для винесення 1-фазних обліків на фасад будинку |  |  | шт. | 1.32 | 10000 | 13200 |  |  |  | 6600 | 10000 | 6600 |  |  | перетоки реак.ен | розділ 15, ст.189 | ст.467
2.1.4.2 | Придбання комплектів для винесення 3-фазних обліків на фасад будинку |  |  | шт. | 1.92 | 2000 | 3840 |  |  |  | 1920 | 2000 | 1920 |  |  | перетоки реак.ен | розділ 15, ст.189
2.1.4.3 | Придбання 3-фазних електронних лічильників для ліквідації протермінованих приладів та в обмінний фонд |  |  | шт. | 2.0625 | 3100 | 6393.75 |  |  |  | 3196.875 | 3100 | 3196.875 |  |  | перетоки реак.ен | розділ 15, ст.189 | ст.469
2.1.4.4 | Придбання 1-фазних електронних лічильників в обмінний фонд |  |  | шт. | 0.5 | 1000 | 500 |  |  |  | 250 | 1000 | 250 |  |  | перетоки реак.ен | розділ 15, ст.189 | ст.470
2.1.4.5 | Придбання 1-фазних електронних лічильників з PLC модулями для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 1.6 | 36050 | 57680 |  |  |  | 28840 | 36050 | 28840 |  |  | прибуток | розділ 15, ст.188 | ст.471
2.1.4.6 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями та для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 3.7 | 2300 | 8510 |  |  |  | 4255 | 2300 | 4255 |  |  | прибуток | розділ 15, ст.188
2.1.4.7 | Придбання "маршрутизаторів-концентраторів" для їх використання в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 20.8 | 204 | 4243.2 |  |  |  | 2121.6 | 204 | 2121.6 |  |  | прибуток | розділ 15, ст.188
2.1.4.8 | Придбання 3-фазних електронних лічильників з PLC модулями для балансування енерговузлів в АСКОЕ побутових споживачів |  |  | шт. | 2.875 | 204 | 586.5 |  |  |  | 293.25 | 204 | 293.25 |  |  | прибуток / перетоки реак.ен | розділ 15, ст.188
2.1.4.9 | Придбання "зразкових" лічильників (еталонів) PWS 3.3 або аналог |  |  | шт. | 570 | 4 | 2280 |  |  |  | 1140 | 4 | 2280 |  |  | перетоки реак.ен | розділ 15, ст.190 | ст.474
| Усього 2.1.4 | [5 empty] | 97233.45 |  | 0 |  | 47476.725 |  | 49756.725 |  | 0
2.1.5 | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій
2.1.5.1 |  |  |  | шт. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | перетоки реакт. ен. | ст.164
| Усього 2.1.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 2.1 | [5 empty] | 99125.73 |  | 0 |  | 48340.725 |  | 50785.005 |  | 0
2.2 | Інше
2.2.1 | Придбання ПСР-10, або анолог |  |  | шт. | 16 | 24 | 384 |  |  |  |  | 24 | 384 |  |  | прибуток | розділ 15, ст.189 | ст.474
2.2.2 | Придбання одноразових номерних пломб |  |  | шт. | 0.0025 | 108900 | 272.25 |  |  |  |  | 108900 | 272.25 |  |  | прибуток | ст.164 | ст.475
| Усього 2.2 | [5 empty] | 656.25 |  | 0 |  | 0 |  | 656.25 |  | 0
Усього по розділу 2: | [6 empty] | 99781.98 |  | 0 |  | 48340.725 |  | 51441.255 |  | 0
з них на додаткові заходи (у разі переходу на стимулююче тарифоутворення) | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
3. Впровадження та розвиток АСДТК
3.1 | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:
3.1.1 | Система керування й отримання даних
3.1.1.1 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ Диспетчерський пункт |  |  | шт. | 4402.29 | 1 | 4402.29 |  |  |  | 2201.145 |  |  | 1 | 2201.145 | прибуток | розділ 26, ст.292 | ст.478
3.1.1.2 | Технічне переоснащення системи відображення диспетчерського пункту АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | шт. | 3000 | 6 | 18000 |  |  |  | 9000 |  |  | 6 | 9000 | прибуток | розділ 26, ст.292 | ст.479
| Усього 3.1.1 | [5 empty] | 22402.29 |  | 0 |  | 11201.145 |  | 0 |  | 11201.145
3.1.2 | Телемеханіка підстанцій
3.1.2.1 | Організація останньої милі
3.1.2.1.1 | Технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" в Н.Сіверському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | шт. | 3864.17 | 1 | 3864.17 |  |  |  | 1932.085 |  |  | 1 | 1932.085 | прибуток | розділ 26, ст.292 | ст.479
3.1.2.1.2 | Технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" в Семенівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | шт. | 2189.61 | 1 | 2189.61 |  |  |  | 1094.805 |  |  | 1 | 1094.805 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.1.3 | Побудова мережі передачі даних "остання миля" Чернігівського РЕМ |  |  | шт. | 3122.96 | 1 | 3122.96 |  |  |  | 1561.48 |  |  | 1 | 1561.48 | прибуток | розділ 26, ст.292 | ст.479
| Усього 3.1.2.2 | [5 empty] | 9176.74 |  | 0 |  | 4588.37 |  | 0 |  | 4588.37
3.1.2.2 | Технічне переоснащення АСДТУ
3.1.2.2.1 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Мньов |  |  | шт. | 836.73 | 1 | 836.73 |  |  |  | 418.365 |  |  | 1 | 418.365 | прибуток | розділ 26, ст.292 | ст.479
3.1.2.2.2 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Киселівка |  |  | шт. | 874.38 | 1 | 874.38 |  |  |  | 437.19 |  |  | 1 | 437.19 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.3 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Шестовиця |  |  | шт. | 793.25 | 1 | 793.25 |  |  |  | 396.625 |  |  | 1 | 396.625 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.4 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Портова |  |  | шт. | 1008.5 | 1 | 1008.5 |  |  |  | 504.25 |  |  | 1 | 504.25 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.5 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Іванівка |  |  | шт. | 1135.33 | 1 | 1135.33 |  |  |  | 567.665 |  |  | 1 | 567.665 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.6 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 110/35/10 кВ Нерафа |  |  | шт. | 1032 | 1 | 1032 |  |  |  | 516 |  |  | 1 | 516 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.7 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 110/10 кВ Город-110 |  |  | шт. | 1512.48 | 1 | 1512.48 |  |  |  | 756.24 |  |  | 1 | 756.24 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.8 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Кархівка |  |  | шт. | 741.34 | 1 | 741.34 |  |  |  | 370.67 |  |  | 1 | 370.67 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.9 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Михайло-Коцюбинське |  |  | шт. | 1132.98 | 1 | 1132.98 |  |  |  | 566.49 |  |  | 1 | 566.49 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.10 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Олишівка |  |  | шт. | 1271.69 | 1 | 1271.69 |  |  |  | 635.845 |  |  | 1 | 635.845 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.11 | Технічне переоснащення автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління (АСДТУ) в Чернігівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО". АСДТУ ПС 35/10 кВ Пакуль |  |  | шт. | 854.01 | 1 | 854.01 |  |  |  | 427.005 |  |  | 1 | 427.005 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.12 | Технічне переоснащення АСДТУ в Н.Сіверському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | шт. | 10003.6 | 1 | 10003.6 |  |  |  | 5001.8 |  |  | 1 | 5001.8 | прибуток | розділ 26, ст.292
3.1.2.2.13 | Технічне переоснащення АСДТУ в Семенівському РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | шт. | 7042.17 | 1 | 7042.17 |  |  |  | 3521.085 |  |  | 1 | 3521.085 | прибуток | розділ 26, ст.292
| Усього 3.1.2.2 | [5 empty] | 28238.46 |  | 0 |  | 14119.23 |  | 0 |  | 14119.23
| Усього 3.1.2 | [5 empty] | 37415.2 |  | 0 |  | 18707.6 |  | 0 |  | 18707.6
| Усього 3.1 | [5 empty] | 59817.49 |  | 0 |  | 29908.745 |  | 0 |  | 29908.745
3.2 | Інше
3.2.1 | Типовий проект технічного переоснащення системи відображення диспетчерського пункту АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 200 | 1 | 200 |  |  |  | 100 |  |  | 1 | 100 | амортизація | розділ 26, ст.292 | ст.480
3.2.2 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Коропської дільниці Бахмачського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 300 | 1 | 300 |  |  |  | 150 |  |  | 1 | 150 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.3 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Коропської дільниці Бахмачського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 300 | 1 | 300 |  |  |  | 150 |  |  | 1 | 150 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.4 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Сосницької дільниці Корюківського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 50 |  |  | 1 | 50 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.5 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Сосницької дільниці Корюківського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 100 | 1 | 100 |  |  |  | 50 |  |  | 1 | 50 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.6 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Варвинської, Срібнянської, Талалаївської дільниць Прилуцького РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 350 | 1 | 350 |  |  |  | 175 |  |  | 1 | 175 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.7 | Проект технічне переоснащення мережі передачі даних "остання миля" Варвинської, Срібнянської, Талалаївської дільниць Прилуцького РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 350 | 1 | 350 |  |  |  | 175 |  |  | 1 | 175 | амортизація | розділ 26, ст.292
3.2.8 | Проект технічне переоснащення АСДТУ Ріпкінської дільниці Чернігівського РЕМ АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" |  |  | проект | 720 | 1 | 720 |  |  |  | 360 |  |  | 1 | 360 | амортизація | розділ 26, ст.292
| Усього 3.2 | [5 empty] | 2420 |  | 0 |  | 1210 |  | 0 |  | 1210
Усього по розділу 3: | [6 empty] | 62237.49 |  | 0 |  | 31118.745 |  | 0 |  | 31118.745
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
4.1 | Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:
4.1.1 | Закупівля та модернізація робочих станцій
4.1.1.1 | Робоча станція на платформі Інтел |  |  | шт. | 30.237 | 180 | 5442.66 |  |  |  | 2721.33 |  |  | 180 | 2721.33 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.485
4.1.1.2 | Ноутбук |  |  | шт. | 43.123 | 10 | 431.23 |  |  |  | 215.615 |  |  | 10 | 215.615 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.485
| Усього 4.1.1 | [5 empty] | 5873.89 |  | 0 |  | 2936.945 |  | 0 |  | 2936.945
4.1.2 | Закупівля та модернізація серверів
4.1.2.1 | Серверне лезо DSPEM630 блейд-сервера DELL POWEREDGE M630, або аналог |  |  | шт. | 265 | 4 | 1060 |  |  |  | 530 |  |  | 4 | 530 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.488
4.1.2.2 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen10 , або аналог |  |  | шт. | 181.16 | 6 | 1086.96 |  |  |  | 543.48 |  |  | 6 | 543.48 | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.2.3 | Сервер Dell PowerEdge R340 , або аналог |  |  | шт. | 45 | 6 | 270 |  |  |  | 135 |  |  | 6 | 135 | амортизація | розділ 28, ст.301
| Усього 4.1.2 | [5 empty] | 2416.96 |  | 0 |  | 1208.48 |  | 0 |  | 1208.48
4.1.3 | Закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж
4.1.3.1 | Впровадження системи контроля трафіка на базі фаервола Fortigate |  |  | шт. | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.489
4.1.3.2 | Маршрутизатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+, або аналог |  |  | шт. | 13.37 | 28 | 374.36 |  |  | 28 | 374.36 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.493
4.1.3.3 | Комутатор MikroTik CRS328-24P-4S+RM with RouterOS L5, 1U rack, або аналог |  |  | шт. | 13 | 70 | 910 |  |  | 70 | 910 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.4 | ДБЖ APC Smart-UPS C 1000VA Rack Mountable LCD (SMC1000I-2U), або аналог |  |  | шт. | 20.1 | 28 | 562.8 |  |  | 28 | 562.8 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.5 | Кабель OmniOptic SFP+ 10G Twinax Cable 1M, або аналог |  |  | шт. | 0.33 | 28 | 9.24 |  |  | 28 | 9.24 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.6 | Інтерфейсний модуль OmniOptic SFP+ MM 10Gb 300m, або аналог |  |  | шт. | 0.7 | 84 | 58.8 |  |  | 84 | 58.8 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.7 | Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD, або аналог |  |  | шт. | 2.3 | 12 | 27.6 |  |  | 12 | 27.6 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.8 | Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS+RM, або аналог |  |  | шт. | 5.5 | 2 | 11 |  |  | 2 | 11 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.3.9 | ДБЖ APC Smart-UPS SC 620VA (SC620I), або аналог |  |  | шт. | 7.75 | 2 | 15.5 |  |  | 2 | 15.5 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
| Усього 4.1.3 | [5 empty] | 2969.3 |  | 0 |  | 2969.3 |  | 0 |  | 0
4.1.4 | Побудова та модернізація структурованих кабельних мереж
| Усього 4.1.4 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
4.1.5 | Інші засоби інформатизації
4.1.5.1 | Багатофункціональний пристрій чорно-білий формату А4 |  |  | шт. | 15.456 | 100 | 1545.6 |  |  | 100 | 1545.6 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.499
4.1.5.2 | Багатофункціональний пристрій лазерний кольоровий А4 |  |  | шт. | 30.556 | 6 | 183.336 |  |  | 6 | 183.336 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.5.3 | Багатофункціональний пристрій чорно-білий формату А3 |  |  | шт. | 41 | 16 | 656 |  |  | 16 | 656 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301
4.1.5.4 | ДБЖ Eaton 9PX 6000i (9PX6KIBP), або аналог |  |  | шт. | 160 | 1 | 160 |  |  | 1 | 160 |  |  |  |  | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.500
| Усього 4.1.5 | [5 empty] | 2544.936 |  | 0 |  | 2544.936 |  | 0 |  | 0
| Усього 4.1 | [5 empty] | 13805.086 |  | 0 |  | 9659.661 |  | 0 |  | 4145.425
4.2 | Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.2.1 | для робочих станцій
| Усього 4.2.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 4.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:
4.3.1 | офісного
4.3.1.1 |  |  |  | тис.грн. | [10 empty] | 0 | перетоки реакт. ен. | ст.255
| Усього 4.3.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.2 | захисту інформації
4.3.2.1 | Антивірусне ПЗ |  |  | шт. | 0.9 | 300 | 270 | [7 empty] | 270 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.500
| Усього 4.3.2 | [5 empty] | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 270
4.3.3 | геоінформаційних систем
| Усього 4.3.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.4 | систем електронного документообігу
4.3.4.1 |  |  |  | тис.грн. | [10 empty] | 0 | перетоки реакт. ен. | ст.255
| Усього 4.3.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.5 | білінгових систем
4.3.6 | систем керування взаємовідносинами зі споживачами
| Усього 4.3.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.7 | інформаційна система управління виробництвом
4.3.7.1 | Впровадження SAP |  |  | тис.грн |  |  | 1500 | [7 empty] | 1500 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.501
4.3.7.2 | Впровадження автоматизованої системи технічного обслуговування та ремонтів електромереж АСТОР | тис.грн. |  | тис.грн |  |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.504
4.3.7.3 | Впровадження ПЗ обліку заробітної плати та персоналу |  |  | тис.грн |  |  | 2100 | [7 empty] | 2100 | амортизація | розділ 28, ст.301 | ст.505
4.3.7.4 | Впровадження ПЗ Автоекзаменатор "Охорона праці" |  |  | тис.грн |  |  | 200 | [7 empty] | 200 | кредити | розділ 28, ст.301
4.3.7.5 | Придбання ліцензій SAP |  |  | тис.грн |  |  | 2500 | [7 empty] | 2500 | кредити | розділ 28, ст.301 | ст.501
| Усього 4.3.7 | [5 empty] | 7300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7300
| Усього 4.3 | [5 empty] | 7570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7570
Усього по розділу 4: | [6 empty] | 21375.086 |  | 0 |  | 9659.661 |  | 0 |  | 11715.425
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку
5.1 | Системи зв'язку, у т.ч.:
5.1.1 | впровадження корпоративного зв`язку ліцензіата
5.1.1.1 | Телефонні апарати для IP телефонії Grandstream GXP 1625 (або аналогічні) |  |  | шт. | 1.8 | 500 | 900 |  |  | 500 | 900 |  |  |  |  | амортизація | розділ 27, ст.299 | ст.509
5.1.1.2 | Телефонні апарати для IP телефонії Grandstream GXP 1782 (або аналогічні) |  |  | шт. | 3.2 | 45 | 144 |  |  | 45 | 144 |  |  |  |  | амортизація | розділ 27, ст.299
| Усього 5.1.1 | [5 empty] | 1044 |  | 0 |  | 1044 |  | 0 |  | 0
5.1.2 | цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)
5.1.2.1 |  |  |  | шт.
| Усього 5.1.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1.3 | модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)
| Усього 5.1.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Усього 5.1 | [5 empty] | 1044 |  | 0 |  | 1044 |  | 0 |  | 0
5.2 | Придбання обладнання, що не вимагає монтажу
5.2.1.
5.2.2.
| Усього 5.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Інше
5.3.1 | Проект реконструкції мережі цифрового радіозв’язку АТ «Чернігівобленерго» |  |  | проект | 4000 | 1 | 4000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1 | 2000 | амортизація | розділ 27, ст.299 | ст.509
| Усього 5.3 | [5 empty] | 4000 |  | 0 |  | 2000 |  | 0 |  | 2000 | [5 empty] | 88656.576
Усього по розділу 5: | [6 empty] | 5044 |  | 0 |  | 3044 |  | 0 |  | 2000
6. Модернізація та закупівля колісної техніки
6.1 | Краново-маніпуляторна установка з буровим обладнанням, та ложементами для перевезення опор на базі автомобіля підвищеної прохідності МАЗ-5302С5-0000525-060, або аналог |  |  | шт. | 4872.6 | 2 | 9745.2 |  |  |  |  | 2 | 9745.2 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.511
6.2 | Автогідропідіймач висотою підйому до 18 м, двохрядна кабіна на базі Iveco Daily, або аналог |  |  | шт. | 2465.3 | 12 | 29583.6 |  |  |  |  | 12 | 29583.6 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.512
6.3 | Автогідропідіймач висотою підйому до 30 м |  |  | шт. | 4400.6 | 1 | 4400.6 |  |  |  |  | 1 | 4400.6 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.516
6.4 | Екскаватор-навантажувач JCB 3CX з гідро молотом, або аналог |  |  | шт. | 3019.39 | 1 | 3019.39 |  |  |  |  | 1 | 3019.39 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.518
6.5 | Бригадний автомобіль для перевезення бригади на базі Iveco Daily, або аналог |  |  | шт. | 1450 | 6 | 8700 |  |  |  |  | 6 | 8700 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.520
6.6 | Трактор 200-02М з лісотехнічним мульчером, або аналог |  |  | шт. | 2421 | 1 | 2421 |  |  |  |  | 1 | 2421 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.523
6.7 | Автомобіль легковий Renault Dokker з додатковим обладнанням (каркасний багажник, радіостанція, драбина, переобладнений багажний відсік, полки), або аналог |  |  | шт. | 450 | 10 | 4500 |  |  |  |  | 10 | 4500 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.527
6.8 | Автомобіль легковий Renault Dokker (пасажирський), або аналог |  |  | шт. | 470 | 10 | 4700 |  |  |  |  | 10 | 4700 |  |  | кредити | розділ 30.1, ст.303 | ст.529
Усього по розділу 6: | [6 empty] | 67069.79 |  | 0 |  | 0 |  | 67069.79 |  | 0
7. Інше
7.1 | Бензопила Husqvarna 545 Mark II, або аналог |  |  | шт. | 18.4322 | 70 | 1290.254 | [6 empty] | 70 | 1290.254 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.532
7.2 | Бензопила Husqvarna 365, або аналог |  |  | шт. | 19.9 | 20 | 398 | [6 empty] | 20 | 398 | кредити | розділ 30.2, ст.303
7.3 | Кущоріз Husqvarna 555Fx, або аналог |  |  | шт. | 35.5822 | 10 | 355.822 | [6 empty] | 10 | 355.822 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.533
7.4 | Вольтамперфазметр Міра-А , або аналог |  |  | шт. | 37.8 | 2 | 75.6 | [6 empty] | 2 | 75.6 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.534
7.5 | Гідравлічний просічний інструмент SKP-15 АСКО-УКРЕМ, або аналог |  |  | шт. | 8.237 | 1 | 8.237 | [6 empty] | 1 | 8.237 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.535
7.6 | Осцилограф OWON SDS1102 , або аналог |  |  | шт. | 7.84 | 1 | 7.84 | [6 empty] | 1 | 7.84 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.536
7.7 | Вимірювач параметрів LCR APPA 703, або аналог |  |  | шт. | 19.6 | 1 | 19.6 | [6 empty] | 1 | 19.6 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.537
7.8 | Генератор бензиновий Dnipro M GX-60E, або аналог |  |  | шт. | 25.178 | 7 | 176.246 | [6 empty] | 7 | 176.246 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.538
7.9 | Гідравлічні ножиці для різки проводу, тросу. (Гідравлічний резак кабелю. Кабелеріз. Тросоріз HHD-40), або аналог |  |  | шт. | 10.0548 | 5 | 50.274 | [6 empty] | 5 | 50.274 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.539
7.10 | Мікроомметр цифровий БСЗ-010-3, або аналог |  |  | шт. | 147.26 | 2 | 294.52 | [6 empty] | 2 | 294.52 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.540
7.11 | Струмовимірювальні кліщі АРРА 36 ІІІ , або аналог |  |  | шт. | 7.27 | 15 | 109.05 | [6 empty] | 15 | 109.05 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.541
7.12 | Піскоструй 75 Л TORIN TRG4020B,або аналог |  |  | шт. | 7.38 | 1 | 7.38 | [6 empty] | 1 | 7.38 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.543
7.13 | Компрессор Metabo Basic 250-50 W, або аналог |  |  | шт. | 6.41 | 6 | 38.46 | [6 empty] | 6 | 38.46 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.544
7.14 | Штанга оперативна ізольована (телескопічна) Sicame CE-5-60-C 220 кВ L= 6,4 м, або аналог |  |  | шт. | 26.525 | 12 | 318.3 | [6 empty] | 12 | 318.3 | кредити | розділ 30.2, ст.303
7.15 | Прилад контролю якості електроенергії на базі електронного лічильника типу МТ880 в комплекті з модемом 3G/RS-485,або аналог |  |  | шт. | 15 | 15 | 225 | [6 empty] | 15 | 225 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.545
7.16 | Оптичний щуп SONDA 6 USB до лічильників типу МТ880, або аналог |  |  | шт. | 8 | 7 | 56 | [6 empty] | 7 | 56 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.546
7.17 | Кондиціонер TOSHIBA RAS-10EKV-EE, або аналог |  |  | шт. | 18.15 | 4 | 72.6 | [6 empty] | 4 | 72.6 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.547
7.18 | Аналізатор якості електричної енергії Metrel MI 2892, або аналог |  |  | шт. | 160.54 | 5 | 802.7 | [6 empty] | 5 | 802.7 | прибуток | розділ 30.2, ст.303 | ст.548
7.19 | Мінімийка з додатковим обладнанням |  |  | шт. | 76.825 | 1 | 76.825 | [6 empty] | 1 | 76.825 | кредити / прибуток | розділ 30.2, ст.303 | ст.550
7.20 | Прилад для виміру параметрів петлі фаза-нуль KYORITSU KEW 4118A , або аналог |  |  | шт. | 24 | 7 | 168 | [6 empty] | 7 | 168 | перетоки реак.ен | розділ 30.2, ст.303 | ст.551
7.21 | Барабанна дискова косилка DS-521В Агата, або аналог |  |  | шт. | 33.6 | 1 | 33.6 | [6 empty] | 1 | 33.6 | кредити | розділ 30.2, ст.303 | ст.553
Усього по розділу 7: | [6 empty] | 4584.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4584.308
Усього по програмі | [6 empty] | 520204.4402 |  | 104555.2542 |  | 129458.0824 |  | 130305.3575 |  | 155885.7461
[9 empty] | 0.20099 |  | 0.24886 |  | 0.25049 |  | 0.29966