Представниками відокремленого підрозділу Бахмацького РЕМ було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва транспорту,електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики на наступних об'єктах:

| Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб'єкту | Назва вулиці | № заподіяних опор | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 67 Л-1 с.Шаповалівка | Вул.Радянська,Садова | 2 – 35, 14/1 – 14/17, 13/1 – 13/18, 6П1, 8П. 8П1, 10П, 13/4/п, 13/4/П/1 | 74 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 67 Л-2 с.Шаповалівка | Набережна,Леніна,Перемоги,Полудренка | 4 – 27, 7/1/1 – 7/1/11, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/6/1, 7/6/2, 3/1 – 3/10 | 52 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 67 Л-3 с.Шаповалівка |  | 1 – 15, 8/1, 8/2, 8/3, 3п, 5П, 9п | 21 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 66 Л-1 с.Шаповалівка | Перемоги | 1 – 25, 17/1 – 17/7, 14п, 16п, 23п | 35 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 66 Л-2 с.Шаповалівка | Полуденка, Чапаєва | 1 – 15 | 15 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 66 Л-3 с.Шаповалівка | Фрунзе,Полудренка | 1 – 31, 4/1 – 4/22, 4/8/1, 4/8/2, 4/8/3, 4/8/4. 15п, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 | 61 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 65 Л-3 с.Шаповалівка |  | 8 – 38, 24п, 9п, 9п1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 | 38 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 69 Л-4 с.Шаповалівка | Леніна,Щорса | 7 – 31, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 26/п1, 16/8, 16/9, 16/10, 5/1, 21/2/1, 21/2/2, 21/2/3, 21/2/4, 21/2/5, 21/2/6 | 39 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 69 Л-3 с.Шаповалівка | Леніна | 5/1 | 1 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 04 кВ КТП 73 Л-1 с.Шаповалівка | Леніна | 1 – 17, 12/1 – 12/7 | 14 |
| с.Шаповалівка | Борзнянський | ПЛ 10 кВ Шаповалівка |  | 1 - 41, 60 – 74. | 55 |