Представниками відокремленого підрозділу Бахмацького РЕМ 20 вересня 2019 року було проведено обстеження опор ПЛ 10- 0,4 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об'єктів будівництва транспорту,електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики на наступних об'єктах:

| Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб'єкту | Назва вулиці | № заподіяних опор | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Високе | Борзнянський | ПЛ-10кВ Високе- В.Доч |  | 7-12 | 6 |
| с.Високе | Борзнянський | КТП-91 Л-1 |  | 21/7П, 21/4, 11/6-11/11 | 8 |
| с.Високе | Борзнянський | КТП-91 Л-2 |  | 12,13,13П | 3 |
| с.Високе | Борзнянський | КТП-90 Л-2 |  | 2-6, 6/1-6/4, 8 | 10 |
| с.В.Доч | Борзнянський | КТП-77 Л-1 |  | 6-15 | 10 |
| Всього: | 37 |