службовий лист

**ДАТА:** 14.02.2020

**КОМУ:**  Директору з ІТ Лапигіну І. О.

**ВІД:** Директора ЧнМЕМ Ленька В.В.

**ТЕМА:** щодо розміщення інформації на офіційному сайті АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» \_\_\_\_\_\_\_

ВП ЧнМЕМ, була надана та розміщена на сайті АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» інформація , щодо виявленого самовільного підвісу технічних засобів та мереж сторонніх організацій, на наступних об’єктах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва населеного пункту** | **Назва енергооб’єкту** | **Назва вулиці** | **№ опор задіяних у самовільному підвісі** | **Кількість опор** |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ  ТП-103 руб. Льговська | вул. Білогірська | 7/1 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ  ТП-103 руб. Льговська | вул. Льговська | 13/9/7 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ  КТП-640 руб. пров. Транзитний | вул. Цимбаліста | 10/3 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ  КТП-640 руб. пров. Транзитний | пров. Транзитний | 9/1, 8/1, 7/1 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-418 руб. Тичини | вул. Смирнова | 1/1, 1, 6/1, 6/2, 6/1-а | 5 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-418 руб. Тичини | вул. Тичини | 4/1, 6/1 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-418 руб. Тичини | Пр-кт. Миру | 1, 2, 7, 8, 9, 10 | 6 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-347 руб. Макаєвської | вул. Уманця | 2 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. Тичини | пров. Мозирський | 6/1/3, 2, 3, 4 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. Тичини | вул. Мозирська | 1, 2, 3, 4, 5 | 5 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. Тичини | вул. Тичини | 1, 2 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. вул. Мозирська | вул. Мозирська | 1/1, 9/1, 2, 3, 4, 5 | 6 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. вул. Мозирська | вул. Неборака | 1, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8 | 8 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-417 авт. вул. Мозирська | вул. Ударна | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/4А | 11 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-292 руб. Місто | вул. Шевченка | 8 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ КТП-548 руб. Маліновського | вул. Маліновського | 3, 4, 5, 6 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-227 руб. Шевченка | 1-ий пров. Тракторний | 3 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-227 руб. Шевченка | вул. Кривулевська | 2/4, 3, 4/1 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-227 руб. Шевченка | 2-ий пров. Тракторний | 2, 3, 4, 8, 9 | 5 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-488 руб. Калініна-Магазин | вул. Дуніна-Борковського | 5, 6, 9/7 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-488 руб. Калініна-Магазин | пров. Дуніна-Борковського | 5/1, 5 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-488 руб. Калініна-Магазин | пров. Бобровицький | 2/2, 2/1, 2, 3, 4, 3/1, 3/2, 3/3 | 8 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-36 руб. Лермонтова | вул. Лермонтова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 10 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-347 руб. Спортивна | вул. Уманця | 4/17, 5 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-44 руб. Межова | вул. Межова | 6/1, 2-20, 14/1 | 21 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-36 руб. Восточно-чешська | вул. Молодчого | 1-9 | 9 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-36 руб. Восточно-чешська | пров. Лермонтова | 8/3-8/12 | 10 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-328 руб. Вул. Загородня | вул. Загородня | 1-4, 6-9, 9/1-9/4, 9/2-б | 13 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-486 руб. Леніна | Пр-кт. Миру | 2-5, 1/11, 12-18 | 12 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-41 руб. Лунінців | вул. Воскресенська | 2, 3 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-41 руб. Лунінців | вул. Олегове поле | 6-8 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-25 руб. К. Лібкнехта | вул. Святомиколаївська | 4/1, 10 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-72 руб. Інфекційне відділення | вул. Івана Мазепи | 5/1, 2-6, 2/1, 2/1/1 | 8 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ РП-22 авт. «ІЛАНТА ДРУК» | вул. Музична | 1-4 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-71 руб. Ревуцького – О. Вишні | вул. Любецька | 1-4 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-71 руб. Ревуцького – О. Вишні | вул. О. Вишні | 7-9 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-45 руб. Кибальчина | вул. 1-го Травня | 14/4/7 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-527 авт. 2 пров. Толстого | вул. Толстого | 9, 10 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-527 авт. 2 пров. Толстого | вул. 2-й пр. Толстого | 3/2, 3/1, 3, 2, 11/1 | 5 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-10 руб. Лісковицька | вул. Варзара | 2-4 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-10 руб. Лісковицька | вул. Нахімова | 4/3 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-45 руб. Інтернаціональна | пров. О. Шафонського | 1 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-45 руб. Інтернаціональна | вул. Лазаревського | 7/1 | 1 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. Любецька | вул. Любецька | 9/3, 9/4, 9/5, 9/1 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. Любецька | вул. Франка | 2-7 | 6 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. вул. Франка, лінія-2 | вул. Прохорського | 11/1, 3-1 | 4 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. вул. Франка, лінія-2 | вул. Кринична | 4, 3, 2 | 3 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. вул. Франка, лінія-2 | пров. Поліський | 3/1, 2 | 2 |
| м. Чернігів | ПЛ 0,4 кВ ТП-266 руб. вул. Франка, лінія-2 | вул. Поліська | 1/6 | 1 |

З метою виконання вимог Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики для організації подальшого демонтажу телекомунікаційного обладнання, прошу повторно розмістити інформацію щодо самовільного підвісу технічних засобів та мереж сторонніх організацій на сайті Товариства.

Директор В.В. Ленько