Представниками ВП ЧнМЕМ 14.08.2020 було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (надалі по тексту Правила) на наступних об’єктах:

| Назва населеного пункту | Назва енергооб’єкту | Назва вулиці | № опор задіяних у самовільному підвісі | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Чернігів | ТП-480 руб. Андрусенка | вул. Тульська | 7/2/1,7/2/2, 7/2/3 | 3 |
| м. Чернігів | ТП-480 руб. Андрусенка | вул. Андрусенка | 2 | 1 |
| м. Чернігів | ТП-480 руб. Андрусенка | вул. Орловська | 17/1, 18/1, 20/1, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2 | 6 |
| м. Чернігів | ТП-151 руб. Київська | вул. Грибоєдова | 12-21 | 10 |
| м. Чернігів | ТП-165 руб. Свердлова, б.124-130 | вул. Полуботка | 4/2, 4/3, 4/4 | 3 |
| м. Чернігів | ТП-90 авт. Брестська | вул. Львовська | 6-7 | 2 |
| м. Чернігів | КТП-681 вул. Глібова-Гайдара | вул. Гребінки | 21/1, 25 | 2 |
| м. Чернігів | КТП-178 авт. Леніна | проспект Миру | 1-2 | 2 |
| м. Чернігів | КТП-681 вул. Глібова | вул. Мінська | 3/1, 4/1, 4/1а, 5/1а, 6/1 | 5 |
| м. Чернігів | КТП-681 вул. Глібова | вул. Полєтаєва | 7/1, 6/1а, 5/1, 5/1а, 4/1 | 5 |
| м. Чернігів | КТП-681 руб. Андрусенка | пров. Полєтаєва | 9,10, 11 | 3 |
| м. Чернігів | ТП-258 руб. Глібова | вул. Гребінки | 10/1, 10/2, 6/2а, 6/3а, 6/6а | 5 |
| м. Чернігів | ТП-136 руб. Любецька | вул. Любецька | 9, 10 | 2 |
| м. Чернігів | ТП-94 руб. Бойова | вул. Мстиславська | 1-3 | 3 |
| м. Чернігів | ТП-111 руб. Ветлікарня | вул. Громадська | 1/16, 2, 3, 4 | 4 |
| м. Чернігів | ТП-80 руб. Фікселя | вул. Фікселя | 12, 13, 14, 15, 8/2, 10/4 | 6 |
| м. Чернігів | ТП-80 руб. Фікселя | вул. Підгірна | 2 | 1 |
| м. Чернігів | ТП-80 руб. Фікселя | вул. Міхновського | 8/1 | 1 |
| м. Чернігів | ТП-238 руб. Пирогова | вул. Старобілоуська | 5, 10/6, 7, 8, 9, 10/4, | 6 |
| м. Чернігів | ТП-238 руб. Пирогова | вул. Пирогова | 4-9 | 6 |
| м. Чернігів | ТП-238 руб. Пирогова | вул. Старобілоуська | 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 | 4 |
| м. Чернігів | ТП-238 руб. Пирогова | вул. Чорновола | 1, 2 | 2 |
| м. Чернігів | ТП-361-РП-16-ТП-592 | вул. Чернігівська | 20-26 | 7 |
| м. Чернігів | ТП-361-РП-16-ТП-592 | вул. Кільцева | 3-8 | 6 |
| м. Чернігів | ТП-237 вул. Урицького | вул. С. Русової | 1-8 | 8 |
| м. Чернігів | ТП-358-КТП-438-ТП-103 | вул. Робітнича | 1/1-1/5, 2, 3, 4, 5 | 9 |
| м. Чернігів | ТП-347-КТП-462_КТП-436 | вул. Уманця | 18-26 | 9 |
| м. Чернігів | ТП-23 руб. Комінтерну | вул. Радченка | 1-16, 19-21 | 19 |
| м. Чернігів | ТП-165 руб. Орджонікідзе | вул. Кочерги | 2-6 | 5 |
| м. Чернігів | ТП-165 руб. Орджонікідзе | вул. Інтернаціональна | 1,2,10,11 | 4 |
| м. Чернігів | ТП-70 руб. вул. Гомельська | вул. Гомельська, Смирнова | 7-14 | 18 |
| м. Чернігів | ТП-70 руб. вул. Гомельська | вул. Шевцової | 1-3, 5-6/2 | 7 |
| м. Чернігів | ТП-70 руб. вул. Гомельська | вул. Литовська | 3, 5-11 | 8 |
| м. Чернігів | ТП-70 руб. вул. Гомельська | пров. Смирнова | 2-8 | 7 |
| м. Чернігів | ТП-165 вул. А. Павлова | вул. Г. Плолуботка | 3-14 | 11 |
| м. Чернігів | ТП-165 вул. А. Павлова | вул. Павлова | 1/3-1/9 | 7 |
| м. Чернігів | КТП-87 авт. Бланка | вул. Варзара | 1/1-10, 3/1, 9/1, 10/1 | 13 |
| м. Чернігів | КТП-87 авт. Пошта-Варзара | вул. Варзара | 1/2-7, 2, 3, 2/1, 2/2, 2/3 | 11 |
| м. Чернігів | ТП-565 авт. пров. Нахімова Л-1 | пров. Гайовий | 1-5, 11-13 | 8 |
| м. Чернігів | ТП-565 авт. пров. Нахімова Л-1 | пров. Нахімова | 1-3, 5-10 | 9 |