Представниками відокремленого підрозділу Чернігівського РЕМ було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ  та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (надалі по тексту Правила) на наступних об’єктах:

| Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб’єкту | Назва вулиці | № опор задіяних у самовільному підвісі | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Снов’янка | Чернігівський | ПЛ-10 кВ Л-73 підстанція 35/10 кВ «Снов’янка-Теплиці» |  | 31-39, 33-33/1, 39-39/3 | 13 |
| Всього: 13 |