Представниками відокремленого підрозділу Чернігівського РЕМ було проведено обстеження опор                  ПЛ 0,4кВ -10кВ   та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (надалі по тексту Правила) на наступних об’єктах:

| Назва населеного пункту | Назва району | Назва енергооб’єкту | Назва вулиці | № опор задіяних у самовільному підвісі | Кількість опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Рад.Слобода | Чернігівський | ПЛ - 10 кВ «М.Коцюбинськ-Зайці» |  | 120-132 | 13 |
| с. Рад.Слобода | Чернігівський | ПЛ – 10 кВ «Киїнка-Рад.Слобода» |  | 65 | 1 |
| Всього: 14 |