Представниками відокремленого підрозділу Прилуцький РЕМ 24.03.2020 було проведено обстеження опор ПЛ 0,4-10 кВ та виявлено самовільний підвіс технічних засобів та мереж сторонніх організацій, що є порушенням Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (надалі по тексту Правила) на наступних об’єктах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва населеного пункту** | **Назва району** | **Назва енергооб'єкту** | **Назва вулиці** | **№ опор задіяних у самовільному підвісі** | **Кількість опор** |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ ЗТП 15-19 Л-7 смт.Талалаївка | вул.Центральна | оп. №№  9,10,11,12,13,14,15. | 7 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 10 кВ «Талалаївка-2-Райлікарня» | вул.Освіти | оп.№№  36,37,38,39,40. | 5 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ КТП 49-19 Л-5 смт.Талалаївка | вул.Вишнева | оп.№№  21,22,23,24 | 4 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ ЗТП 16-19 Л-8 смт.Талалаївка | вул..Освіти | оп №№  8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. | 17 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ КТП 18-19 Л-1 смт.Талалаївка | вул.Енергетиків | оп№№  1,2,3,4,5,6,7,8,9. | 9 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ КТП 18-19 Л-2 смт.Талалаївка | вул..Енергетиків | оп №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. | 13 |
| смт.Талалаївка | Талалаївський район | ПЛ 04 кВ КТП 4-19 Л-1 смт.Талалаївка | вул.Народна | оп №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,  19,20,21,22,23. | 22 |