| Назва матеріалу | Од. виміру | Кількість | Ціна, грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затискач натяж. 2х(16-25) | шт. | 854 | 34,00 | 29036,00 |
| Шафа захисна 1-ф. обліку | шт. | 409 | 65,80 | 26912,20 |
| Шафа захисна 1-ф. обліку | шт. | 100 | 75,00 | 7500,00 |
| Шафа захисна 3-ф. обліку | шт. | 502 | 126,70 | 63603,40 |
| Шафа захисна 3-ф. обліку | шт. | 380 | 150,00 | 57000,00 |
| Щиток на 1-2 модулі пластиковий | шт. | 138 | 11,99 | 1654,62 |
| Затискач натяжний GUKp4 | шт. | 2000 | 76,00 | 152000,00 |
| Затискач відгалудж. TTD151FJ2TA | шт. | 140 | 67,50 | 9450,00 |
| Затискач GUK02 | шт. | 358 | 469,00 | 167902,00 |
| Затискач GUK02 | шт. | 810 | 469,00 | 379890,00 |
| Затискач GUK02 | шт. | 138 | 469,00 | 64722,00 |
| Гак для плоских поверхонь GHP 16 | шт. | 249 | 59,00 | 14691,00 |
| Гак для плоских поверхонь GHP 16 | шт. | 1200 | 59,00 | 70800,00 |
| Затискач відг. (50-150/6-35)TTD241FJTA | шт. | 96 | 172,00 | 16512,00 |
| Провід ПВ-3 25,0 | м | 2,0 | 73,39 | 146,78 |
| Затискач TTD151 | шт. | 2645 | 107,00 | 283015,00 |
| Гак накручувальний GHN16 | шт. | 25 | 64,00 | 1600,00 |
| Гак накручувальний GHN16 | шт. | 25 | 64,00 | 1600,00 |
| Гак CSC16uz | шт. | 223 | 79,00 | 17617,00 |
| Гак CSC16uz | шт. | 1340 | 79,00 | 105860,00 |
| Гак CSC16uz | шт. | 139 | 79,00 | 10981,00 |
| Ковпачок кінцевий GPE3 (10-35) | шт. | 680 | 17,00 | 11560,00 |
| Муфта пер. T4THS 1(35-70) в ком. з гільз | шт. | 70 | 2050,00 | 143500,00 |
| Затискач з'єднувальний MJPT 25 | шт. | 245 | 78,00 | 19110,00 |
| Затискач з'єднувальний MJPT 25 | шт. | 255 | 78,00 | 19890,00 |
| Мод. авт.. вим. e.mcb.stand45.3 C6.3р.6А | шт. | 5 | 82,90 | 414,50 |
| Затискач відгалуджувальний(35-120/35-120 | шт. | 300 | 233,00 | 69900,00 |
| Затискач натяжний GUКо2 4х(70-120) | шт. | 177 | 419,00 | 74163,00 |
| Автомат. e.mcb.pro.60.1C10new,1p.10A,6kA | шт. | 5 | 37,85 | 189,25 |
| Щит КМПн 1/4 корпус пласт 2-4мод ІР20 | шт. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| Щит КМПн 1/4 корпус пласт 2-4мод ІР20 | шт. | 5 | 15,00 | 75,00 |
| Щит КМПн 1/4 корпус пласт 2-4мод ІР20 | шт. | 24 | 15,00 | 360,00 |